| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2018215371991 |
|  | 发明创造名称 一种二氧化氮采集检测装置 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）四川易轻尘环保科技有限公司 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2019年04月22日发出的第N次审查意见通知书通知书（发文序号2019041700710210）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员： 本意见陈述书是针对国家知识产权局专利局于2019年04月22日发出的关于申请号为201821537199.1实用新型专利申请的第一次审查意见通知书所做出的。首先，感谢贵审查员对主题为《一种二氧化氮采集检测装置》实用新型专利申请所付出的审查劳动。申请人对贵审查员针对上述实用新型专利申请的第一次审查意见通知书进行了细致的研究，并进行如下意见陈述： 1、对于说明书中没有详细记载电加热器、电动缸、光电传感器等部件的工作原理的回复：电加热器、电动缸和光电传感器的控制原理属于现有成熟技术，同领域技术人员或者贵审查员老师在搜索引擎上搜索，能够直接搜索到一系列成熟的关于电加热器、电动缸、光电传感器的产品介绍或者技术介绍。对此，申请人认为，本领域技术人员可以直接的毫无疑义得得到的技术属于现有技术，若申请文件中没有记载不属于公开不充分。在发明创造时，如果对每个现有的成熟技术均进行没有必要的重新设计，那么发明创造就难以正常进行，阻碍社会的发展。 2、现有的二氧化氮采集检测装置（仪）就已经设计有光电传感器这必要的技术部件，在本专利申请中，该技术特征是记录在前序部分的，申请人认为没有必要再进行其它详细说明，请审查员斟酌。请审查员老师注意本发明的改进点是“其特征在于”之后的区别技术特征内容； 3、对于气压表判断反应腔内的气体何种状态的回复，说明书中明确记载“作为本专利选择的一种技术方案，避光壳体1安装有用于检测反应腔2内部气压的气压表8，气压表8的气口伸入反应腔2内，通过气压表8可以精准判断反应腔2内的气体状态，可以设定一个反应腔2的气压阈值，从而更便于精准控制电动缸10。”至于审查员老师询问的何种状态，肯定是测量二氧化氮采集检测装置的反应腔内的气压是否正常，得到一个气压值读数，申请人不清楚审查员想知道的状态是什么意思？ 综上所述，本领域技术人员根据该记载的技术方案，即可解决本发明的技术问题，并实现预期的技术效果，因此，说明书满足了充分公开的要求，符合专利法第二十六条第三款的规定。 最后，敬请贵审查员对本实用新型专利申请继续依法审查，使本实用新型专利申请能早日被授予专利权。如审查员对本申请仍有疑问，恳请给予申请人进一步修改或陈述意见的机会。谢谢！

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2019年05月16日 | 年 月 日 |