| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2019201215032 |
|  | 发明创造名称 一种灯光照明节电装置 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）成都中科达能源科技有限责任公司 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2019年06月18日发出的第N次审查意见通知书通知书（发文序号2019061301143340）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员： 本意见陈述书是针对国家知识产权局专利局于2019年06月18日发出的关于申请号为201920121503.2、实用新型名称为《一种灯光照明节电装置》实用新型专利申请的第一次审查意见通知书所做出的。 首先感谢贵审查员对主题为《一种灯光照明节电装置》实用新型专利申请（以下简称“本申请”）所付出的审查劳动。申请人对贵审查员针对本申请的第一次审查意见通知书进行了细致的研究，进行以下意见陈述。 - 一、关于修改 1、将从属权利要求2-4的技术特征合并到原独立权利要求1，形成新的独立权利要求1；该修改属于权利要求的合并，因此，修改未超出原权利要求书和说明书记载的范围，符合专利法33条的规定。 - 二、针对审查意见有关本申请独立权利要求1不符合专利法第22条第2款的规定 将本申请技术方案与对比文件1比较，存在以下区别技术特征： （1）所述信号调理电路由依次连接的补偿电路、滤波电路、模数转换电路构成； 基于以上区别技术特征，本申请实际要解决的技术问题是：提供一种节电效果显著的照明电路。 对比文件1公开的照明设备，其信号调理电路是由整流电路、滤波电路、模数转换电路构成的，而本申请提供的信号调理电路是由补偿电路、滤波电路、模数转换电路构成，可见，本申请提供的照明设备与对比文件1是不同的。基于本申请提供的区别技术特征，可以通过补偿电路对采集到的信号更加准确的进行补充，从而是的单片机能够更加准确的进行分析处理，最终使得节点的效果更加显著。而对比文件1没有公开该区别技术特征，也没有给出解决该技术问题的技术启事，而该区别技术特征也不是本领域技术人员解决该技术问题的惯用手段，因此，符合专利法22条规定的新颖性。 最后，衷心感谢审查员在本案审查过程中付出的辛勤劳动，敬请审查员在本次意见陈述和修改的基础上对本实用新型专利申请继续依法审查，如有问题,请联系本申请人,申请人将竭力配合审查员老师, 使本实用新型专利申请能早日被授予专利权！

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2019年07月30日 | 年 月 日 |