1. 两用膨肺式加压雾化器，包括模肺（1）、套壳（2）、连接块（3）、气囊（5）和套杆（8），其特征在于：所述气囊（5）的底端固定有连接块（3），且连接块（3）的下方设置有模肺（1），并且模肺（1）的顶端通过套壳（2）与连接块（3）的底端相铰接，所述连接块（3）上方的气囊（5）表面固定有卡接结构（4），且卡接结构（4）上方的气囊（5）安装有固定板（12），所述固定板（12）一侧的顶端固定有增压泵（11），且气囊（5）通过软管与增压泵（11）相连通，所述气囊（5）的顶端安装有连接板（7），且连接板（7）的内部固定有推送结构（6），所述连接板（7）的顶端安装有套杆（8），且套杆（8）一侧的外壁上设置有转换头（9），所述转换头（9）的内部设置有拆装结构（13），且拆装结构（13）的一端延伸至转换头（9）的外部，所述转换头（9）的底端铰接有连接管（10），连接管（10）底部设有进液管，液体通过进液管进入连接管。

2. 根据权利要求1所述的两用膨肺式加压雾化器，其特征在于：所述卡接结构（4）的内部依次设置有外壳（403）、固定螺柱（405）、固定块（402）、内板（401）、槽体（404）以及挂钩（406），所述外壳（403）的两端皆铰接有固定螺柱（405），所述外壳（403）的内部通过固定块（402）固定有内板（401）。

3. 根据权利要求2所述的两用膨肺式加压雾化器，其特征在于：所述内板（401）两侧的内部皆设置有槽体（404），且槽体（404）的内部皆设置有挂钩（406），并且挂钩（406）的顶端皆与气囊（5）的外侧壁固定连接。

4. 根据权利要求1所述的两用膨肺式加压雾化器，其特征在于：所述推送结构（6）的内部依次设置有块体（601）、推杆（603）、转块（602）以及凹槽（604），所述块体（601）的内部设置有推杆（603），且推杆（603）的一端延伸至块体（601）的外部并固定有转块（602），所述推杆（603）一侧的连接板（7）内壁上设置有凹槽（604），且凹槽（604）与推杆（603）相互配合。

5. 根据权利要求1所述的两用膨肺式加压雾化器，其特征在于：所述拆装结构（13）的内部依次设置有接头（1303）、密封头（1301）、内槽（1302）、卡接扣（1304）以及卡接槽（1305），所述接头（1303）的表面设置有密封头（1301），且密封头（1301）外侧的转换头（9）内部设置有内槽（1302）。

6. 根据权利要求5所述的两用膨肺式加压雾化器，其特征在于：所述接头（1303）的外侧设置有等间距的卡接扣（1304），且卡接扣（1304）外侧的转换头（9）表面皆设置有卡接槽（1305），并且卡接槽（1305）与卡接扣（1304）相互配合。