| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2018221258445 |
|  | 发明创造名称 一种智能化老年人护理用拐杖 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）成都大学 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2019年08月15日发出的第N次审查意见通知书通知书（发文序号2019081201249800）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员老师： 首先非常感谢您对本申请的认真审查。申请人仔细地研究了您对本案的审查意见，针对该审查意见所指出的问题，申请人进行了大致梳理，主要问题有两个：其一，本申请的拐杖结构部件较多、结构复杂，其生产、组装，制造、维修成本大（与普通的功能单一的拐杖相比）；其二，本申请除了支撑作用外还设置了较多部件，降低了拐杖强度、影响使用者安全。因而本申请明显无益，脱离社会需要，不具备专利法第二十二条第四款所规定的实用性。 对于审查员提出的问题，申请人认为： 首先，本申请要解决的技术问题是现有拐杖功能单一，除了支撑作用外，无法具备定位、报警、记步、调节高度等功能。因此，为了实现定位和报警功能，便于老人一旦独自外出，出现意外时，家人可以快速找到老人或者其他人迅速施救，本申请在传统的拐杖上增加了GPS定位仪、报警器等装置；为了实现记步功能，可以对老人日常运动量进行监测，可以为老年康养、老年疾病预防等提供很好的数据参考，本申请在传统的拐杖上增加了计步器的技术特征；为了满足不同身高老人的需求，本申请对传统的拐杖结构进行改进，实现了拐杖可以自动调节高度的功能。 以上所述，本申请能够解决现有技术问题，实现相应的技术效果，可以肯定是本方案是可以实施的，是具备有益技术效果的。然后，申请人需要说明的是本技术方案中的诸多电器，如：GPS定位仪、报警器、单片机、计步器等均是现有的已知技术，通过固定件额外安装于拐杖上，无需改变拐杖的原有结构，因此不会降低拐杖的结构强度，并且在不改变拐杖结构强度的同时，增加智能化的优点，能够实现防止老人走丢，进行紧急呼救、记录老人的行走步数等技术效果，可以让家属、护理人员准确了解老人的运动量(对老人日常运动量的监测可以为老年康养、老年疾病预防等提供很好的数据参考)，同时，便于不同身高的老人使用，达到了自动调节高度的目的，具有良好的社会意义。 对于功能增加后，本申请的制造成本固然会增加，其生产、维修成本固然比普通的、单一功能的拐杖更高，但市场产品可以多样性，对于用户来说，用户有权利选择功能更加丰富、价格可能更高的产品，就好比任何一个产品可能都定位了高中低端不同的消费群、定位不同的市场，但不能说贵的产品、复杂的产品就是明显无益的、脱离社会需要的产品，不能以此否认其实用性。 对于本申请增部件后影响使用者的安全，本申请人不能赞同，首先，任何拐杖在正常规范使用情况下，都可能会造成小概率上的摔倒，因为本身老年人就容易摔倒，且本申请增加的部件其实很小，不能说因为这些部件的存在，就影响了使用者的安全，如果没有这些部件，使用者就是安全的，使用拐杖中就不会出现摔倒。而另一方面，本申请增加的部件恰恰能够帮助使用者在遇到危机时刻提供定位、报警的功能，可以调节拐杖高度来适应使用者的身高，使使用者使用更加方便自如，这能直接提高拐杖在使用时候的安全性和舒适性。 基于上述理由，本申请人认为本申请书的说明书对于本邻域技术人员来说，其技术手段是清楚的，根据本说明书记载的内容是可以实现的，其具备相应的技术效果其可以实现，符合专利法第二十二条第四款规定。 申请人希望，上述说明能够有助于澄清审查员所指出的问题。如有不妥或欠周之处，敬请指正，申请人愿意以最大的诚意积极配合审查员的工作，以加快审查进程。 最后，申请人对审查员认真细致的工作再次表示由衷的感谢。

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2019年09月04日 | 年 月 日 |