| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2017216800114 |
|  | 发明创造名称 一种鼻假体 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）王本锋 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2019年07月03日发出的第N次审查意见通知书通知书（发文序号2019062801848670）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员： 本意见陈述书是针对2019年07月03日发出的第二次审查意见通知书作出的。 在第一次审查意见通知书中，审查员认为：本申请中“说明书附图中不能看出鼻尖端3的侧面呈三角形，如何避免鼻假体发生偏移”的问题。 因此，以下就上述要素进行论证，具体如下： 1、专利法第26条第3款的规定，简单来说，即要求申请发明或者实用新型专利的说明书应该满足清楚、完整和能够实现的三点要求。而针对本申请的申请类型来说，专利法第2条第3款的规定实用新型的保护客体，即实用新型保护产品的形状和/或构造所提出的改进。 2、进一步地，审查员认为 在假体植入后，稳固装置主要作为侧方的支撑处于软组织内，相比于假体来说稳固装置较小，不影响术后美观； 通过在假体上开设内槽，主要目的是加强该部位的应力，提高鼻假体本体的强度，进而能够在正常使用情况下防止鼻梁端发生变形。 综上所述，申请人认为，本申请说明书已针对背景技术中提出的技术问题，给出清楚、完整且能够实现的技术方案，符合专利法第26条第3款的规定。 以上即为申请人针对“第二次审查意见通知书”的具体答复，请继续审查，望早日授权。如果审查员认为本申请仍然存在其他缺陷，烦请再次给予申请人答复机会。 衷心感谢审查员为审查此案付出的辛勤劳动！ 此致 敬礼!。

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2019年09月17日 | 年 月 日 |