1. 一种快速单细胞悬液制备器，其特征在于，包括带盖容器和搅拌装置，所述盖和所述容器为分体结构；所述搅拌装置包括搅拌头和搅拌棒，所述搅拌棒为螺旋结构，所述搅拌棒穿过所述盖上的圆孔与所述搅拌头插接；所述制备器还包括环形过滤网，所述环形过滤网可拆卸地插接在所述盖底部插槽内。

2. 根据权利要求1所述的一种快速单细胞悬液制备器，其特征在于，所述环形过滤网为40~200目的不锈钢滤网。

3. 根据权利要求1或2所述的一种快速单细胞悬液制备器，其特征在于，所述制备器还包括升降装置，所述升降装置上安装有所述搅拌头，所述升降装置用于调整所述搅拌棒在所述容器内的深度。