本实用新型涉及一种表贴式温度监测装置。本实用新型包括标签、PFC温度传感器、电路板、供电装置和粘贴层，所述PFC温度传感器包括PFC软排线和温度传感器；所述电路板的一面固定连接所述PFC软排线的首端，所述PFC软排线的末端固定连接所述温度传感器，所述温度传感器引出至所述电路板区域外部，所述电路板的另一面和引出至所述电路板区域外部的PFC软排线、PFC温度传感器粘贴所述粘贴层，所述粘贴层用于粘贴被测物体，所述电路板连接所述供电装置，所述PFC软排线相对于所述电路板的另一侧设置所述标签。本实用新型所述的装置可以在每个血袋安装固定一个，从抽血完成到用血处使用完毕均进行全程监控。