| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2017103220647 |
|  | 发明创造名称 流式细胞术检测鸡外周血T淋巴细胞亚群的方法 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）西华师范大学 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2019年08月29日发出的第二次审查意见通知书通知书（发文序号2019082602121580）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员： 您好！申请人收到了国家知识产权局对申请号为201710322064.7发出的第二次审查意见通知书。申请人首先感谢审查员对完善本专利申请所作的辛勤劳动，申请人仔细阅读了审查意见通知书正文，申请人提出以下意见，希望和审查员商榷。 一、修改说明： 1.将权利要求6中的附加技术特征加入到权利要求1中，形成新的权利要求1。 2.删除权利要求6，并相应的修改其他权利要求的编号和引用关系，详见修改后的权利要求书。 以上修改均没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，详见修改后的权利要求书。 二、关于修改后的权利要求1的创造性 修改后的权利要求与对比文件1的区别在于：所述分析检测结果，包括：圈取目标细胞并设门、分别在CD3/CD4、CD3/CD8、CD4/CD8象限图中准确界定双阴性区、单阴性区和双阳性区，读取CD3+、CD3+CD4+和CD3+CD8+ T淋巴细胞百分比，从而获得鸡外周血T淋巴细胞亚群比例。 基于上述区别技术特征，鸡的CD8阳性细胞无明显的强、弱阳性分群，本发明通过上述的分析检测结果能够合理区分出CD3、CD4和CD8阳性细胞，合理分析各亚群T淋巴细胞的百分占比。具体的，应用CellQuest或者FlowJo软件在FSC/SSC双参数图中正确圈取T淋巴细胞并设门。分析时选取淋巴细胞的设门位置会导致结果差异极大，应圈取靠近SSC轴的细胞团并设门，如图2A所示。由图2A所示圈取目标细胞时，右侧象限图中显示CD3阳性T淋巴细胞占比例较多；按图2B所示圈取目标细胞时，则其中CD3阳性细胞比例较少。因此，由于外周血淋巴细胞中成熟的CD3阳性T淋巴细胞占比例较多，应按图2A所示的方法在FSC/SSC散点图中圈取目的细胞，即圈取靠近SSC轴的细胞团。 对比文件1(“重组鸡a干扰素/白细胞介素-2融合蛋白体外活性及体内最佳使用剂量研究”，杨晓璐，中国优秀硕士学位论文全文数据库农业科技辑，第2期，第31-32页）公开了一种流式细胞术检测鸡外周血T淋巴细胞亚群百分含量的方法，没有公开“圈取目标细胞并设门、分别在CD3/CD4、CD3/CD8、CD4/CD8象限图中准确界定双阴性区、单阴性区和双阳性区，读取CD3+、CD3+CD4+和CD3+CD8+ T淋巴细胞百分比，从而获得鸡外周血T淋巴细胞亚群比例”，即本申请相对于对比文件1技术方案不同，本申请相对于对比文件1具有突出的实质性特点，本发明通过上述的分析检测结果能够合理区分出CD3、CD4和CD8阳性细胞，合理分析各亚群T淋巴细胞的百分占比，因此，本发明相对于对比文件1具有预料不到的技术效果。 对比文件2(“帕金森病患者外周血T淋巴细胞检测及临床意义”，余能伟等，四川医学，第33卷第8 期，第1465-1468页，2012年8月31日）公开了一种使用流式细胞术检测外周血T淋巴细胞亚群的方法，本申请是针对猪进行检测，而对比文件2是针对人进行检测，两者存在本质的区别，对比文件2也没有公开“圈取目标细胞并设门、分别在CD3/CD4、CD3/CD8、CD4/CD8象限图中准确界定双阴性区、单阴性区和双阳性区，读取CD3+、CD3+CD4+和CD3+CD8+ T淋巴细胞百分比，从而获得鸡外周血T淋巴细胞亚群比例”这一技术方案，本发明通过上述的分析检测结果能够合理区分出CD3、CD4和CD8阳性细胞，合理分析各亚群T淋巴细胞的百分占比，因此，本发明相对于对比文件2具有预料不到的技术效果，另外，对比文件1和2均没有公开上述区别技术特征和技术效果，对比文件1和对比文件2无法结合对本申请构成技术启示。 审查员认为：在此基础上，圈取双参数图中左下角的细胞团，并在不同象限图中准确界定双阴性区、单阴性区和双阳性区，读取不同淋巴细胞百分比，从而获得猪外周血T淋巴细胞亚群比例，是本领域技术人员根据所设置的单克隆抗体的种类以及前向散射光/侧向散射光双参数图分析原理做出的常规操作。 申请人并不这样认为，申请人认为：首先，本发明“分别在CD3/CD4、CD3/CD8、CD4/CD8象限图中准确界定双阴性区、单阴性区和双阳性区，读取CD3+、CD3+CD4+和CD3+CD8+ T淋巴细胞百分比，从而获得猪外周血T淋巴细胞亚群比例”是为了能够合理区分出CD3、CD4和CD8阳性细胞，合理分析各亚群T淋巴细胞的百分占比，并非仅是公知常识的运用或常规选择。其次，在本申请提出的时候，申请人作为本领域的技术人员，并没有听说过采用上述区别技术特征，以能够合理区分出CD3、CD4和CD8阳性细胞，合理分析各亚群T淋巴细胞的百分占比的应用。再次，若上述区別技术特征为本领域的公知常识或者常规选择，那么应备很容易在教科书、技术手册和/或工具书中找到，但是申请人并未在在教科书、技术手册和/或工具书中找到相关记载，若审查员坚持认为上述区别技术特征为公知常识或者常规选择，敬请审查员举证。 上述区别技术特征和技术效果也不是本领域的公知常识（包括教材（《流式细胞术样品制备技术》，左连富等，华夏出版社，第38-41页，1991 年8月31日），因此，本申请相对于对比文件1、2以及公知常识具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具有创造性。 三、关于修改后的权利要求2-6的创造性 在修改后的权利要求1具有创造性的前提下，其从属权利要求2-6也必然具有创造性。 综上所述，本申请文件公开的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具有创造性。如有问题，望及时联系申请人，给予再次答复的机会，联系电话：13551134124。 请审查员继续审查。 致礼

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 北京科亿知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2019年10月10日 | 年 月 日 |