一种便携式土壤容重取样装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及土壤采集领域，具体涉及一种便携式土壤容重取样装置。

背景技术

土壤容重又称干容重，指单位容积土壤中（包括孔隙）固体颗粒的重量，单位为克/厘米3；除用于计算土壤孔隙度外，在土壤调查、土壤分析和施肥及农田基本建设和水利设计中均会使用。在田间取土操作时，转动手柄，将土钻上的环刀钻入土里到需要的深度后，将土钻拔出，之后将环刀拆下，用刮刀刮掉端部多余的土进行修平，此时环刀内的土可作为试验式样。现一体式的土钻结构存在携带不便的问题，因此，大多采用各部件拆装携带的方式。在后续使用进行安装时，存在各部件装配连接不便的问题，且在下插取土时不能有效观察记录下插深度。同时，还由于现环刀采用螺纹连接的方式，在旋转向下取土时，需要旋转方向与螺纹的设置方向相同，否则存在旋脱环刀的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种便携式土壤容重取样装置，以解决上述提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种便携式土壤容重取样装置，其包括T型手柄、用于连接环刀的环刀托，以及两端分别与手柄和环刀托相连的连接杆；手柄、连接杆和环刀托上均设置有装配孔，并通过螺丝依次装配连接，环刀托与环刀采用螺纹连接；连接杆的两端分别设置有卡槽和定位凸起，手柄上对应设有卡槽，环刀托上设有定位凸起；连接杆的定位凸起用于卡设在手柄的卡槽内，环刀托的定位凸起用于卡设在连接杆的卡槽内；连接杆上设置有刻度，在环刀托上还设置有向下按压取土时用于排走环刀内空气的通孔

进一步地，环刀托上、用于与环刀连接的套件内壁设置有内螺纹，环刀上设置有配合旋接的外螺纹；且设置在套件上的内螺纹高度小于套件的高度，设置在环刀上的外螺纹高度小于或等于套件上的内螺纹高度；

环刀完全旋入套件内时，套件上内螺纹位于环刀上外螺纹的下方；在环刀的连接端部还设置有凸块，且在环刀托上设置有与凸块相配合的凹槽；凹槽内还设置有磁片，凸块上设置有与磁片相吸附的铁片。

进一步地，环刀的内径为50cm、高为50cm，内壁为1mm。

进一步地，连接杆为中空结构，且在连接杆内交错布置有多根加强筋。

进一步地，连接杆为双层套杆结构，加强筋交错布置在内层套杆内；刻度设置在内层套杆的外壁上，且外层套杆设置为透明状。

进一步地，刻度的每根刻度线由荧光粉黏接成。

进一步地，手柄的握把处还套设有橡胶套。

进一步地，卡槽和定位凸起均为对称设置的多个。

本实用新型的有益效果为：该便携式土壤容重取样装置安装便捷、简单，便于携带；其定位凸起和卡槽的设置起定位装配的作用，使得个部件的装配连接更加地便捷快速；同时在旋转向下取土时，定位凸起卡设在卡槽内，还可提高连接带动的结构强度；还可根据插入深度对连接杆进行组合装配，适用性强。

为避免旋转向下取土时的旋转方向与环刀托和环刀的旋接方向相反，在旋转向下取土时，造成环刀托和环刀旋落的情况，还对环刀托和环刀的结构作出了进一步地改进设计。同时，将连接杆设置为双层套杆结构，通过外层套杆对内层套杆上的刻度进行保护，同时还可优化连接杆的结构强度。

附图说明

图1为便携式土壤容重取样装置的连接结构示意图。

图2为便携式土壤容重取样装置的环刀与环刀托安装结构示意图。

图3为便携式土壤容重取样装置的环刀托的结构示意图。

图4为便携式土壤容重取样装置的凹槽与凸块的设置结构示意图。

图5为便携式土壤容重取样装置的磁片和铁片的设置结构示意图。

图6为便携式土壤容重取样装置的连接杆的结构示意图。

其中：1、手柄；2、环刀；3、环刀托；4、连接杆；5、装配孔；6、卡槽；7、定位凸起；8、刻度；9、通孔；10、套件；11、凸块；12、凹槽；13、磁片；14、铁片；15、加强筋；16、内层套杆；17、外层套杆；18、橡胶套。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

如图1和图2所示，该便携式土壤容重取样装置包括T型手柄1、用于连接环刀2的环刀托3，以及两端分别与手柄1和环刀托3相连的连接杆4。

使用时，转动手柄1下压，将环刀2钻入土里到需要的深度后即将取样装置拔出，之后用刮刀将环刀2底部多余的土刮去修平，环刀2内的土可作为试验式样。

在本申请中，在手柄1、连接杆4和环刀托3上均设置有装配孔5，并通过螺丝依次装配连接，实现安装固定；而环刀托3与环刀2采用螺纹连接，安装拆取便捷，整体装配安装形成该便携式土壤容重取样装置。

在连接杆4的两端分别设置有卡槽6和定位凸起7，手柄1上对应设有卡槽6，环刀托3上设有定位凸起7，且卡槽6的一端呈开口结构，便于定位凸起7从开口处套插在卡槽6内。

具体地，连接杆4的定位凸起7用于卡设在手柄1的卡槽6内，环刀托3的定位凸起7用于卡设在连接杆4的卡槽6内。

其定位凸起7和卡槽6的设置起定位装配的作用，使得个部件的装配连接更加地便捷快速；同时在旋转向下取土时，定位凸起7卡设在卡槽6内，还可提高连接带动的结构强度。

在装配连接时，可将连接杆4上的定位凸起7从手柄1上的卡槽6开口处插入卡槽6内，插入到卡槽6底部时，连接杆4上的装配孔5与手柄1上的装配孔5重合对应，直接插入螺丝连接安装即可，同理于连接杆4与环刀托3的安装。

且可优选卡槽6和定位凸起7均为对称设置的多个，具体为对称设置的两个。同时，连接杆4还可为多个连接杆4组合安装的方式，以增加取样深度。

具体地，在多个连接杆4安装时，只需将位于下方的连接杆4上的定位凸起7插入位于上方的连接杆4上的卡槽6内，再将螺丝装配如对应重合的装配孔5即可；在实际操作中，根据插入深度进行连接杆4个数的选择与调节，适用性强。

参见图3，在连接杆4上还设置有刻度8，便于观察下插的深度情况；在环刀托3上还设置有通孔9，在向下按压取土时用于排走环刀2内空气，提高按压取土的效率。可优选通孔9为多个，且直径小于1mm。

为避免旋转向下取土时的旋转方向与环刀托3和环刀2的旋接方向相反，在旋转向下取土时，造成环刀托3和环刀2旋落的情况。对环刀托3和环刀2的连接方式作出了进一步地限定。

具体地，如图4和图5所示，在环刀托3上、用于与环刀2连接的套件10内壁设置有内螺纹，环刀2上设置有配合旋接的外螺纹。并且令设置在套件10上的内螺纹高度小于套件10的高度，设置在环刀2上的外螺纹高度小于或等于套件10上的内螺纹高度。

在环刀2完全旋入套件10内时，套件10上内螺纹位于环刀2上外螺纹的下方；即内螺纹的下端从外螺纹的上端旋出。在向下按压旋转取土时，无论正向旋转还是反向旋转，均不会造成环刀托3和环刀2旋落的情况。

且由于套件10上内螺纹位于环刀2上外螺纹的下方，在取土完拔出环刀2时，也不会造成环刀2的脱落。

同时，在环刀2的连接端部还设置有凸块11，且在环刀托3上设置有与凸块11相配合的凹槽12。

在环刀2完全旋入套件10内后，转动环刀2，使环刀2上的凸块11对准环刀托3上的凹槽12，并将环刀2上的凸块11插入环刀托3上的凹槽12中，使得在向下按压旋转取土时，环刀2可对应旋转。

当然，还可进一步优选地，在凹槽12内还设置有磁片13，凸块11上设置有与磁片13相吸附的铁片14，提高环刀2和环刀托3之间的连接性能。还可优选环刀2的内径为50cm、高为50cm，内壁为1mm。

如图6所示，为了在确保该便携式土壤容重取样装置高结构强度的基础上，使得装置较为轻便；将连接杆4设置为中空结构，且在连接杆4内交错布置有多根加强筋15。

为了避免长时间使用后，刻度8磨损，不能分辨的问题；将连接杆4设置为双层套杆结构，并且令加强筋15交错布置在内层套杆16内。

而刻度8设置在内层套杆16的外壁上，并且将外层套杆17设置为透明状，通过外层套杆17对内层套杆16上的刻度8进行保护，同时还可优化连接杆4的结构强度。

当然，为了便于提高连接杆4的使用效果，令刻度8的每根刻度线均由荧光粉黏接成；即刻度8的刻度线采用荧光粉设置，将荧光粉对应黏接在内层套杆16上。

双手紧握手柄1进行直立向下用力的旋转，为便于手握，在手柄1的握把处还套设有橡胶套18。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。