| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2019217489117 |
|  | 发明创造名称 一种厌氧培养装置 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）西南民族大学 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2020年05月19日发出的第N次审查意见通知书通知书（发文序号2020051401640070）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员老师： 首先非常感谢您对本申请的认真审查。申请人仔细地研究了您对本案的审查意见，针对该审查意见所指出的问题，根据审查员的审查意见，现将原申请文件陈述如下： 审查员在本次审查意见通知书指出使用时，氧菌的培养过程中容易产生一定量的水汽充斥在装置壳体的内部，从而容易影响厌氧菌的培养效果”，说明书中记载了“优选的，所述培养架两侧的外壁上皆固定有固定壳，且固定壳的内部设置有二氧化碳制备袋，并且固定壳的外壁上皆设置有等间距的透气孔”，固定壳4内部二氧化碳制备袋19中的化学物质通过透气孔17散发于壳体2的内部并与厌氧菌产生的水汽反应生成二氧化碳，但不清楚二氧化碳制备袋19中是何种化学物质，如何可以散发出来与水汽反应生成二氧化碳，对所属技术领域的技术人员来说，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法实现，附图中也缺少实施该设想的具体产品结构，使得说明书及附图所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案，因而不符合专利法第二十六条第三款的规定。 对于审查员提出的问题，申请人认为二氧化碳制备袋19中的化学物质可为甲苯二异氰酸酯，甲苯二异氰酸酯与水作用会产生二氧化碳，由于固定壳的外壁上皆设置有等间距的透气孔，并且二氧化碳制备袋19的表面设置有水汽可入的孔洞，由于水汽充斥在空气中，穿过固定壳的外壁上的透气孔，并透过二氧化碳制备袋19表面的孔洞，水汽中的水分与二氧化碳制备袋19内部的甲苯二异氰酸酯发生反应生成二氧化碳，使得壳体2内部始终保持无氧状态，从而减少了水汽对厌氧菌培养产生的不利影响，并且二氧化碳制备袋19中的化学物质也可为其他的一切合理的化学物质，合理即可。 基于上述理由，本申请人认为本申请书的说明书对于本领域技术人员来说，其技术手段是清楚的，根据本说明书记载的内容是可以实现的，此外本申请附图也不缺少实施本专利的具体产品结构，因此本说明书及附图是一个完整的技术方案，符合专利法第二十六条第三款规定。 申请人希望，上述说明能够有助于澄清审查员所指出的问题。如有不妥或欠周之处，敬请指正，申请人愿意以最大的诚意积极配合审查员的工作，以加快审查进程。 最后，申请人对审查员认真细致的工作再次表示由衷的感谢。

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2020年05月26日 | 年 月 日 |