1. 一种用于检测罗氏沼虾微胞子虫扩增用核酸引物组，其特征在于，该引物组包含引物MrMSP-F3、引物MrMSP-B3、引物MrMSP-FIP、引物MrMSP-BIP、引物MrMSP-LpF和引物MrMSP-LpB；

所述的引物MrMSP-F3的核苷酸序列如SEQ ID NO：1所示；

所述的引物MrMSP-B3的核苷酸序列如SEQ ID NO：2所示；

所述的引物MrMSP-FIP的核苷酸序列如SEQ ID NO：3所示；

所述的引物MrMSP-BIP的核苷酸序列如SEQ ID NO：4所示；

所述的引物MrMSP-LpF的核苷酸序列如SEQ ID NO：5所示；

所述的引物MrMSP-LpB的核苷酸序列如SEQ ID NO：6所示。

2. 一种罗氏沼虾微胞子虫可视化快速检测试剂盒，其特征在于，包括微胞子虫DNA提取试剂和反应试剂，所述的反应试剂中含有权利要求1所述的用于检测罗氏沼虾微胞子虫扩增用核酸引物组。

3. 根据权利要求2所述的罗氏沼虾微胞子虫可视化快速检测试剂盒，其特征在于，所述的反应试剂具体包括以下组分：

a）预反应液：20mM pH为8.8的Tris-HC1、8mM硫酸镁、15mM氯化钾、10mM硫酸按、0.l2% Tween-20、1.4 mM dNTP、0.4 M甜菜碱、0.2μM引物MrMSP-F3、0.2μM引物MrMSP-B3、1.6μM引物MrMSP-FIP、1.6μM引物MrMSP-BIP、0.8μM引物MrMSP-LpF和0.8μM引物MrMSP-LpB；

b）反应酶：每微升含8个活性单位的Bst 2.0 DNA聚合酶；

c）反应封闭液：由矿物油或液体石蜡油组成；

d）反应显色液：含有10 % SYBR Green I的荧光染料。

4. 根据权利要求2所述的罗氏沼虾微胞子虫可视化快速检测试剂盒，其特征在于，所述的微胞子虫DNA提取试剂：成分为60mM Tris、800mM NaCl、0.5% SDS、1% NP-40的pH 8.0的裂解液。