| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2017101485361 |
|  | 发明创造名称 基于POCKIT Micro荧光PCR平台的牛羊细粒棘球蚴病的检测试剂盒及应用 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）西南民族大学 四川省动物疫病预防控制中心 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2020年05月29日发出的第N次审查意见通知书通知书（发文序号2020052602199970）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员： 您好！申请人收到了国家知识产权局对申请号为201710148536 .1发出的第二次审查意见通知书。申请人首先感谢审查员对完善本专利申请所作的辛勤劳动，申请人仔细阅读了审查意见通知书正文，申请人提出以下意见，希望和审查员商榷。 一、修改说明 1，将权利要求2中的技术特征加入到权利要求1中，形成新的权利要求1； 2，删除权利要求2； 3，修改权利要求的编号及引用关系。 以上修改为超出原说明书和权利要求书的记载范围，符合专利法第33条的规定，详见修改后的权利要求书。 二、修改后的权利要求1具有创造性 修改后的权利要求1与对比文件1的区别至少在于：1），所述阳性对照品为：含有细粒棘球绦虫ND1基因片段的pEASY-T1载体质粒，所述ND1基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.4所示；所述阴性对照品为：无ND1基因片段的pEASY-T1空载体。 2），所述荧光定量PCR反应液包括牛羊细粒棘球蚴病上游引物3.5μL，牛羊细粒棘球蚴病下游引物3.5μL，牛羊细粒棘球蚴病探针1.5μL，Taq酶1.5μL，预混buffer 25μL，去离子水14μL，总量为49μL，DNA模板与荧光定量PCR反应液的总量为50μL；Taq酶的终浓度为5U·μL-1，牛羊细粒棘球蚴病上游引物和牛羊细粒棘球蚴病下游引物的终浓度均为400nM ，牛羊细粒棘球蚴病探针的终浓度为250nM；所述牛羊细粒棘球蚴病上游引物的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示；所述牛羊细粒棘球蚴病下游引物的核苷酸序列如SEQ ID NO.2所示；所述牛羊细粒棘球蚴病探针如SEQ ID NO.3所示。 基于上述区别技术特征，本申请所公开的技术方案，提供了一种牛羊细粒棘球蚴病的荧光PCR检测试剂盒，灵敏性最高为100个拷贝；从表2可以看出，相对于ABI 7300型PCR仪的检测方法而言，本方法特异性强，只能检出细粒棘球绦虫，其它无关寄生虫均无法检出。 对比文件1公开了细粒棘球蚴线粒体NDl 基因的克隆与序列研究，而本专利是依据NDl 基因序列信息和POCKIT平台建立的试剂盒及其应用，两者完全不同，而且POCKIT与现有的荧光PCR仪的运行机制并不相同，依据POCKIT的引物和探针设计原理与荧光PCR仪并不完全相同，其技术方案未公开上述区别技术特征，引物序列和检测方法与本申请并不相同，也未公开上述技术效果，因此，对比文件1的技术方案与本申请技术方案中的技术构思完全不同，其所公开的技术方案的技术效果也未达到本申请的技术效果，修改后的权利要求1相比较于对比文件1具有突出的实质性特点和显著的进步。 对比文件2公开了基于POCKIT Micro荧光PCR平台的东方蜜蜂微孢子虫检测试剂盒及应用，其技术方案针对的对象是东方蜜蜂微孢子虫，引物是“检测东方蜜蜂微孢子虫的上下游引物和探针共3条，序列为：CGTTAAAGTGTAGATAAGATGTT（SEQ ID NO.1）；GACTTAGTAGCCGTCTCTC（SEQ ID NO.2）和ACAGTAAGAGTGAGACCTAT（SEQ ID NO.3）”，与本申请完全不同；因此，对比文件2的技术方案与本申请技术方案中的技术构思完全不同，其所公开的技术方案的技术效果也未达到本申请的技术效果，修改后的权利要求1相比较于对比文件2具有突出的实质性特点和显著的进步。 审查意见指出，在对比文件1的基础上结合对比文件2以及本领域的公知常识即可得到本申请所保护的技术方案。对此，申请人认为：对比文件1、2以及本领域的公知常识并未公开本申请试剂盒中包括所述荧光定量PCR反应液包括牛羊细粒棘球蚴病上游引物3.5μL，牛羊细粒棘球蚴病下游引物3.5μL，牛羊细粒棘球蚴病探针1.5μL，Taq酶1.5μL，预混buffer 25μL，去离子水14μL，总量为49μL，DNA模板与荧光定量PCR反应液的总量为50μL；Taq酶的终浓度为5U·μL-1，牛羊细粒棘球蚴病上游引物和牛羊细粒棘球蚴病下游引物的终浓度均为400nM ，牛羊细粒棘球蚴病探针的终浓度为250nM；所述牛羊细粒棘球蚴病上游引物的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示；所述牛羊细粒棘球蚴病下游引物的核苷酸序列如SEQ ID NO.2所示；所述牛羊细粒棘球蚴病探针如SEQ ID NO.3所示的技术特征，未公开任何相关组成和参数，也未达到本申请能快速、准确地检测出被检样本中的细粒棘球绦虫DNA的技术效果。若照审查意见的推论，那么以后世界上所有新发现的引物、探针、试剂盒都属于本领域的公知常识或者是显而易见即可得来？这显然是错误的论断。审查意见应以本领域现有技术所公开的客观内容为准，不应当对其进行随意的放大或缩小，在本申请的技术方案基础上进行反推，当然容易得到本申请的技术方案了，但是若这么容易想到，为何现有技术中没有任何该技术方案的记载，这也说明了本申请的技术方案是非显而易见的，因此，本申请所保护的技术方案相对于对比文件1-2以及本领域的公知常识具有突出的实质性特点和显著的进步，还预料不到的技术效果，因而具有创造性。 综上所述，本申请相对于对比文件1-2以及公知常识具有突出的实质性特点和显著的进步，还具有预料不到的技术效果，因而具有创造性。 三、关于权利要求2的创造性 在修改后的权利要求1具有创造性的前提下，其从属权利要求2也必然具有创造性。 综上所述，本申请文件公开的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具有创造性。如有问题，望及时联系申请人，给予再次答复的机会。 请审查员继续审查。

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2020年07月31日 | 年 月 日 |