| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2017106795913 |
|  | 发明创造名称 基于POCKIT Micro荧光PCR平台的犬细粒、多房棘球绦虫的试剂盒及应用 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）西南民族大学 四川省动物疫病预防控制中心 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2020年06月05日发出的第一次审查意见通知书通知书（发文序号2020060202093400）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的国家知识产权局： 申请人收到了国家知识产权局对申请号为201710679591.3发出的第一次审查意见通知书。申请人首先感谢审查员对完善本专利申请所作的辛勤劳动，申请人仔细阅读了审查意见通知书正文，按通知书的要求进行了修改，请人提出以下意见，希望和审查员商榷： 一、修改说明： 1、将权利要求4中的附加技术特征加入到权利要求1中，形成新的权利要求1。 2、删除权利要求1-2和3，并相应的修改其他权利要求的编号和引用关系。 3、将修改后的权利要求4中加入技术特征“所述方法为非疾病的诊断和治疗目的”，以克服本申请不符合专利法25的规定。 以上修改没有超出原权利要求书和说明书的范围。详见修改后的权利要求书。 二、关于修改后的权利要求1的创造性 修改后的权利要求1与对比文件1的区别在于：所述细粒、多房棘球绦虫上游通用引物的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示；所述细粒、多房棘球绦虫下游通用引物的核苷酸序列如SEQ ID NO.2所示；所述细粒、多房棘球绦虫通用探针如SEQ ID NO.3所示。 Taq酶的终浓度为6U·μL-1，细粒、多房棘球绦虫上游通用引物和细粒、多房棘球绦虫下游通用引物的终浓度均为600nM，细粒、多房棘球绦虫通用探针的终浓度为400nM。 基于上述区别技术特征，本申请所公开的技术方案，提供了一种基于POCKIT Micro荧光PCR平台的犬细粒、多房棘球绦虫的试剂盒，本发明是通过对细粒棘球绦虫G1株385条和多房棘球绦虫68条目的基因序列的比对分析，设计出通用引物和探针，然后基于POCKIT Micro平台的荧光PCR进行检测，操作简单、敏感性高、特异性强，本试剂盒灵敏性最高为80个拷贝，结果易于判读；一次检测即可确定结果，极大节约了时间，降低了检测成本；具有重要意义。 对比文件1 (CN106868153A, 20170620 )为最接近的现有技术，其中具体公开了基于POCKITMicro荧光PCR平台的牛羊细粒棘球蚴病检测的引物和探针，两者检测的对象不同，本申请是针对细粒、多房棘球绦虫，对比文件1针对的是牛羊细粒棘球蚴病，本申请限定的具体引物探针序列与对比文件1不同。因此，两者的技术方案不同，即本申请相对于对比文件1具有突出的实质性特点。由于检测的样本不同，引物和探针的设计难度也有很大不同，例如，有些检测的样本是脏器，例如：牛羊检测的样本，样本简单，涉及到的病原较少，引物和探针设计比较容易；本发明检测的样本是犬粪，样本复杂，除了排除无关的寄生虫，还需要排除粪便中的细菌，食物残渣等成分，引物和探针设计难度大。此外，本申请的灵敏性最高为80个拷贝，对比文件1为100拷贝，本领域技术人员公知的，拷贝数越低灵敏度越高，意味着能检测到更少的病原分子，所以，80拷贝优于文件1的100拷贝，即本申请检测方法的灵敏度大大优于对比文件1。因此，本申请相对与对比文件1具有预料不到的技术效果。 对比文件2 (“犬体内细粒棘球绦虫和多房棘球绦虫的混合感染”，温 浩等，《中国寄生虫学与寄生虫病杂志》，第24卷第1期，第10-13页，20060228 )中证实家犬 体内是否存在细粒棘球绦虫和多房棘球绦虫混合感染。但是对比文件2并没有给出其具体的引物，也没有给出具体的检测方法，因此，对比文件2也没有公开本申请的技术方案和技术效果。而且本发明是一种特殊的荧光定量PCR方法，决定检测的灵敏度和特异性更多的是取决于探针的序列。因此，对比文件2的技术方案与本申请技术方案中的技术构思完全不同，其所公开的技术方案的技术效果也未达到本申请的技术效果，修改后的权利要求1相比较于对比文件2具有突出的实质性特点和显著的进步。 审查意见指出，在对比文件1的基础上结合对比文件2以及本领域的公知常识即可得到本申请所保护的技术方案。 对此，申请人认为：对比文件1,2以及本领域的公知常识并未公开本申请试剂盒中包括所述细粒、多房棘球绦虫上游通用引物的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示；所述细粒、多房棘球绦虫下游通用引物的核苷酸序列如SEQ ID NO.2所示；所述细粒、多房棘球绦虫通用探针如SEQ ID NO.3所示。Taq酶的终浓度为6U·μL-1，细粒、多房棘球绦虫上游通用引物和细粒、多房棘球绦虫下游通用引物的终浓度均为600nM，细粒、多房棘球绦虫通用探针的终浓度为400nM等组成和具体参数，也未达到本申请的灵敏度等技术效果，本申请的技术方案相对于现有技术具有显著的技术进步，从较宽的范围内选择了较小的范围并取得了预料不到的技术效果，至少属于选择发明，因此，本申请所保护的技术方案相对于对比文件1-2以及本领域的公知常识具有突出的实质性特点和显著的进步，还预料不到的技术效果，因而具有创造性。 综上所述，本申请相对于对比文件1-2以及公知常识具有突出的实质性特点和显著的进步，还具有预料不到的技术效果，因而具有创造性。 三、关于修改后权利要求2-3的创造性 在修改后的权利要求1具有创造性的前提下，其从属权利要求2-3也必然具有创造。 四、关于修改后权利要求4的创造性 修改后权利要求4与修改后的权利要求1具有单一性，在修改后的权利要求1具有创造性的前提下，修改后权利要求4也必然具有创造性。 综上所述，本申请文件公开的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具有创造性。如有问题，望及时联系申请人或代理人，给予再次答复的机会, 联系电话：13551134124。 请审查员继续审查。 致礼

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2020年09月16日 | 年 月 日 |