| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2017102990353 |
|  | 发明创造名称 基于恒温隔绝式荧光PCR平台的牦牛轮状病毒检测试剂盒及应用 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）西南民族大学 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员： 您好！申请人收到了国家知识产权局对申请号为201710299035 .3发出的审查意见通知书。申请人首先感谢审查员对完善本专利申请所作的辛勤劳动，申请人仔细阅读了审查意见通知书正文，申请人提出以下意见，希望和审查员商榷。 一、修改说明 1，将权利要求2和3中的技术特征加入到权利要求1中形成新的权利要求1； 2，删除权利要求2和3；修改权利要求的编号及引用关系。 以上修改为超出原说明书和权利要求书的记载范围，符合专利法第33条的规定，详见修改后的权利要求书。 二、修改后的权利要求1具有创造性 修改后的权利要求1与对比文件1的区别至少在于：所述荧光定量PCR反应液冻干管通过以下方法制备得到：将上述的Taq酶、反转录酶、牦牛轮状病毒上游引物、牦牛轮状病毒下游引物和牦牛轮状病毒探针、dNTPs混合加入0.5ml的PCR管中降至-50℃，然后在10pa气压下冻干24h，形成干粉状后闭管，制得荧光定量PCR反应液冻干管； 牦牛轮状病毒上游引物的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示；所述牦牛轮状病毒下游引物的核苷酸序列如SEQ ID NO.2所示；所述牦牛轮状病毒探针的核苷酸序列如SEQ ID NO.3所示；牦牛轮状病毒探针的核苷酸序列的5'端连接有FAM标记，3 '端连接有非荧光淬灭基团和BHQ。 基于上述区别技术特征，本申请所公开的技术方案，提供了一种牦牛轮状病毒的荧光PCR检测试剂盒，特异性强、灵敏度高、检测时间短、无污染、无需电泳，可在现场快速检测。本发明具有以下4方面的特点：第一，荧光定量PCR反应液、阳性和阴性对照品均采用冻干方式制备，降低了试剂盒的保存条件，可4℃保存一年时间，便于运输，方便储存，同时提高了试剂的稳定性。第二，荧光定量PCR反应液冻干管中包括了反转录酶、PCR扩增酶、引物和探针，简化了配制反应液的操作步骤，减少了污染的可能性。同时如果现用现配制反应液，因为反复吸取有损耗，所以试剂盒中各个组分要准备富裕量，而采用预混冻干方式，节约了试剂，减少了浪费。第三，本试剂盒与实验室的荧光定量PCR方法具有相似的灵敏度，最低检测限为96.6拷贝/µL。第四，本试剂盒与配套的设备一起使用，可以实现现场快速检测，可以在1h内现场给出检测结果。 对比文件1公开了牛轮状病毒TaqMan 实时荧光RT-PCR 快速检测方法，是适用于实验室检测的定量PCR方法，不适用于现场检测，其技术方案未公开上述区别技术特征，也未公开上述技术效果。具体理由如下：第一，本发明将反转录酶、PCR扩增酶、引物和探针等冻干在一个反应管里，除了使核酸的反转录和扩增在同一管中进行之外（One Step RT-PCR达到的效果），还简化了配制反应液的操作步骤，两方面共同达到减少污染的几率。第二，虽然方便储存、提高试剂稳定性确实是冻干技术带来的优势，但是本发明将其应用到试剂盒中，提高试剂的稳定性，是牦牛轮状病毒荧光PCR检测领域的首创。第三，本发明所设计的引物和探针虽然也是针对VP6基因的，但引物和探针的序列与对比文件1和对比文件2的不同，而且具有更好的技术效果。对比文件1的灵敏度为100拷贝/µL，而本发明的最低检测灵敏度为96.6拷贝/µL，明显低于对比文件，而且在发明中与最新的研究报道的方法进行了检出率的比较。审查员老师做为“本领域的普通技术人员”，不知道审查员老师您是怎么得出“基本相当”的结论，是分别用两种方法做了多次实验，获得了多组数据，然后经过统计分析得出的，还是只是单纯看数据差异为3.4而得出的，请审查员更多的以事实证据为依据，更严谨的下结论，从而更客观地评价本申请。 即使我们认可“基本相当”的结论，本发明仍具有更好的技术效果，那就是在达到同样的检测灵敏度的前提下，本发明所用设备体积减少数十倍，可以实现检测的现场化，而且缩短了检测时间到1小时。但审查员您又提出能够实现现场检测是因为其所使用的检测设备。这里发明人想用一个简单的例子来说明，对比文件2是采用普通RT-PCR检测轮状病毒，而对比文件1是TaqMan实时荧光RT-PCR检测轮状病毒，对比文件1的检测灵敏度高出对比文件2几百上千倍，而且不用进行电泳，直接可以查看检测结果，在发明授权上应该算作预料不到的技术效果吧，但这个高灵敏度是因为设计的引物和探针实现的吗？不是，而是因为TaqMan实时荧光RT-PCR所使用的大型检测设备具有高感光的探头，通过设备实现的高灵敏度和检测结果的可视化。同理，那为什么本发明实现检测的现场化就不算做更好的技术效果，而必须要求试剂盒本身带来的才行？ 因此，对比文件1的技术方案与本申请技术方案中的技术构思完全不同，其所公开的技术方案的技术效果也未达到本申请的技术效果，修改后的权利要求1相比较于对比文件1具有突出的实质性特点和显著的进步。 对比文件2公开了牦牛轮状病毒VP6 基因序列分析及RT-PCR 检测方法的建立与应用，也是本发明完成人作为通讯作者发表的文章，也是适用于实验室检测的普通PCR方法，无论从检测的灵敏度和应用的范围都无法与本发明相比较，其技术方案也未公开上述区别技术特征和技术效果，虽然下游引物有重合，但是本发明的引物是针对恒温热隔绝PCR平台的要求和标准设计的，并没用完全重合，而且本发明是一种特殊的荧光定量PCR方法，决定检测的灵敏度和特异性更多的是取决于探针的序列。因此，对比文件2的技术方案与本申请技术方案中的技术构思完全不同，其所公开的技术方案的技术效果也未达到本申请的技术效果，修改后的权利要求1相比较于对比文件2具有突出的实质性特点和显著的进步。 审查意见指出，在对比文件1的基础上结合对比文件2以及本领域的公知常识即可得到本申请所保护的技术方案。 对此，申请人认为：对比文件1、2以及本领域的公知常识并未公开本申请试剂盒中包括荧光定量PCR反应液冻干管包括Taq酶1μL、反转录酶1.25μL、牦牛轮状病毒上游引物、牦牛轮状病毒下游引物各3.5μL和牦牛轮状病毒探针0.25μL、dNTPs 4μL；所述Taq酶的终浓度为5U·μL-1，反转录酶的终浓度为20U·μL-1，牦牛轮状病毒上游引物和牦牛轮状病毒下游引物的终浓度均为10 μmol·μL-1，牦牛轮状病毒探针的终浓度为10 μmol·μL-1，dNTPs的终浓度为2.5 mM等组成和具体参数，也未达到本申请的灵敏度、防治核酸样本降解和污染、提高试剂稳定性以及实现现场化检测等技术效果，本申请的技术方案相对于现有技术具有显著的技术进步，从较宽的范围内选择了较小的范围并取得了预料不到的技术效果，至少属于选择发明，因此，本申请所保护的技术方案相对于对比文件1-2以及本领域的公知常识具有突出的实质性特点和显著的进步，还预料不到的技术效果，因而具有创造性。 综上所述，本申请相对于对比文件1-2以及公知常识具有突出的实质性特点和显著的进步，还具有预料不到的技术效果，因而具有创造性。 三、关于权利要求2-5的创造性 在修改后的权利要求1具有创造性的前提下，其从属权利要求2-4也必然具有创造性，与其具有单一性的修改后的权利要求5也必然具有创造性。 综上所述，本申请文件公开的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具有创造性。如有问题，望及时联系申请人17748496989，给予再次答复的机会。 请审查员继续审查。 致礼

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2020年10月28日 | 年 月 日 |