本实用新型涉及加热器技术领域，具体涉及一种小型液体加热器，包括加热器、温度显示屏和启动开关，加热器横切面的左端固定安装有温度显示屏，加热器横切面的中端固定安装有启动开关。本实用新型克服了现有技术的不足，通过设置温度调节开关和温度提示灯，通过加热到一定温度后通过温度提示灯进行提示，使人员再通过温度调节开关对温度进行调控，使得加热筒内的生理盐水液体不会因温度过高或过低，能将生理盐水液体长时间控制在适宜的温度，方便医护人员随时取用给患者伤口清理使用，提高患者的舒适性。