本实用新型公开了一种防碰撞用病床护栏保护套，其包括护套本体；护套本体包括内面层、外面层以及夹设在内面层与外面层之间的柔性凸块，且柔性凸块为半球形结构；柔性凸块为多个，并均布在内面层的内侧面和外面层的内侧面；内面层上的柔性凸块与外面层上的柔性凸块中心正对设置，且内面层上的柔性凸块顶端与外面层上的柔性凸块顶端相连接。该防碰撞用病床护栏保护套具有较佳的防撞缓冲性能，且重量较轻，成本较低，能对癫痫患者起到很好的保护效果。