本发明提供一种检测泡菜中乙酰磺胺酸钾的方法，包括以下步骤：步骤1：配制浓度为4.0~20.0μg/ml的乙酰磺胺酸钾标准溶液；步骤2：配制泡菜样品溶液，具体包括：步骤2-1：将泡菜样品粉碎后加入超纯水和乙酸铅溶液混合均匀；步骤2-2：加入超纯水定容后调节pH至中性，超声提取；步骤2-3：提取完毕离心，将上清液收集后微滤；步骤3：采用二极管阵列高效液相色谱法和外标法检测微滤后的泡菜样品。本发明的检测泡菜食品中乙酰磺胺酸钾的方法科学合理，过程简单，重现性好，干扰少且准确度高，为建立泡菜中乙酰磺胺酸钾的检测标准提供参考。