本实用新型公开了一种一次性腹腔引流导管，包括主导管、引流单向阀、注射器、流速调节器和连通管，所述主导管顶端的一侧安装有引流单向阀，且引流单向阀表面的一侧安装有注射器，并且注射器的内部滑动安装有推杆，所述引流单向阀的顶端安装有副导管，且副导管远离引流单向阀的一端安装有过滤筒，所述过滤筒的顶端连接有弯管，且弯管表面的一侧安装有流速调节器，所述弯管的表面安装有弹性气囊，且弹性气囊顶端的一侧安装有连通管，且连通管的顶端安装有气嘴。本实用新型不仅增强其使用便捷性，降低引流不畅的风险，提高引流管的引流效率，还避免引流导管脱落的现象。