本实用新型公开了一种新型氧气枕，包括氧气枕本体和设置在氧气枕本体左右两侧的滑槽板，滑槽板的内表面滑动连接有滑动块，滑动块的顶部转动连接有第一螺纹杆，本实用新型涉及医疗器材技术领域。该新型氧气枕，当氧气枕较瘪时，拉动第二把手带动滑动块使第一碾辊和第二辗辊移动，第一辗辊和第二辗辊移动使氧气枕本体内的氧气挤压至另一侧，从而可以较好的将剩余的氧气碾出，当氧气从检测管流出时，氧气的流动推动三角板，三角板转动挤压触碰开关，如果按压力度较小，氧气流动的推力不足以将三角板转动至触碰开关，则说明氧流量较为缓慢，需要增加按压力度，从而保证氧流量的流速，进而避免氧流量达不到患者的用氧气要求。