| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2020230987456 |
|  | 发明创造名称 一种改进型的称量勺 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）四川农业大学 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2021年06月08日发出的第一次审查意见通知书（发文序号2021060301357540）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员： 首先，感谢您对本申请审核工作付出的辛勤劳动。申请人仔细地研究了您对本申请的审查意见，针对该审查意见所指出的问题，申请人陈述意见如下： 对于审查员提出的问题，申请人对本案中的权利要求书进行修改，修改有的权利要求书为“1.一种改进型的称量勺，其特征在于：包括称量第一勺头部（1），所述称量第一勺头部（1）相连的称量勺杆部（4），所述称量第一勺头部（1）的一端与称量勺杆部（4）的一端铰接，所述称量第一勺头部（1）的一端两侧固定设有凸耳（2），所述称量第一勺头部（1）两侧的凸耳（2）为长条形，所述两侧的凸耳（2）通过旋紧螺栓（3）与称量勺杆部（4）的一端转动连接，所述称量勺杆部（4）的一端与所述称量第一勺头部（1）两侧的凸耳（2）连接处的杆壁上设置有与旋紧螺栓（3）相匹配的螺纹槽（7），所述称量第一勺头部（1）通过两侧的凸耳（2）与称量勺杆部（4）的一端铰接，所述称量勺杆部（4）为空心杆，所述称量勺杆部（4）的内部设置有活塞阀杆（5），所述活塞阀杆（5）与称量勺杆部（4）滑动连接，所述活塞阀杆（5）穿出称量勺杆部（4）的另一端，且在活塞阀杆（5）上设置有阀杆把手（6），所述称量勺杆部（4）与称量第一勺头部（1）连接处的称量勺杆部（4）一端上设置有多个圆形针孔（8），所述称量第一勺头部（1）形成闭合空间的称量第二勺头部（9），所述称量勺杆部（4）的前侧表面带有一个电子秤显示屏（10）。 2.根据权利要求1所述的一种改进型的称量勺，其特征在于：所述称量勺杆部（4）为圆柱形空心杆，并在称量勺杆部（4）的另一端开设有使活塞阀杆（5）穿出称量勺杆部（4）外的开口。 3.根据权利要求1所述的一种改进型的称量勺，其特征在于：所述称量勺杆部（4）的内径为15～20mm，所述称量勺杆部（4）的外径为25～30mm，所述称量勺杆部（4）的杆壁厚度为5～10mm。 4.根据权利要求1所述的一种改进型的称量勺，其特征在于：所述称量勺杆部（4）的底部开有若干个圆形针孔（8），所述圆形针孔（8）按圆周均布开设在称量勺杆部（4）一端上”。 修改后的权利要求书，对比文件中并没有进行公开，对于本案中的电子秤显示屏10对比文件也没有公开，而本案中的电子秤显示屏10的作用为：电子秤显示屏10用于显示重量，然后继续称量，最后称量结束后，可以将称量勺杆部4内抽取液体，通过按压呈喷雾状喷出，清洗并擦拭勺头部及周围，完成固体试剂的称量。 因此本申请专利符合专利法第二十六条第三款的规定，具备授予专利权的前景。 综上所述，申请人认为通过上述论述，已经阐明了技术方案，克服原申请文件中存在的问题，敬请审查员再次进行审查，尽快授予本案专利权。若审查员不同意申请人的意见，恳请审查员再给予一次交流和答复的机会。 此致 敬礼

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2021年07月06日 | 年 月 日 |