1. 一种检测猪非典型瘟病毒的荧光定量RT-PCR引物和探针，其特征在于，包括上游引物APPV F、下游引物APPV R以及探针APPV Probe，其中，上游引物APPV F的核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示，下游引物APPV R的核苷酸序列如SEQ ID NO:2所示，探针APPV Probe的核苷酸序列如SEQ ID NO:3所示。

2、一种非诊断目的地检测猪非典型瘟病毒的荧光定量RT-PCR的方法，其特征在于，包括以下步骤：

提取待检测样品的RNA，以待检测样品的RNA为模板，反转录得到cDNA，用权利要求 1中所述的引物和探针对cDNA进行荧光定量RT-PCR扩增；通过实时荧光定量PCR仪进行结果的读取，判断S型扩增曲线和CT值，在扩增曲线正常的情况下，若CT值＞0时，则可记为阳性，若CT值= 0时，则记为阴性。

3、根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述反转录的步骤为：将RNA模板4 µL、1号5×Prime Script Buffer 4 µL、2号Prime ScriptRT Enzyme Mix 1 μL、4号Random 6 mers 2 µL和5号RNase Free dH2O 9 μL混匀，放入PCR仪上进行反转录。

4、根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述荧光定量RT-PCR的反应检测体系为：Premix Ex Taq10 μL，上游引物APPV F、下游引物APPV R各0.5 μL，探针APPV Probe 0.8 μL，cDNA模板100 ng，用ddH2O补齐到20 μL。

5、根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述的荧光定量RT-PCR反应条件为:95℃预变性2 min；PCR: 95℃反应15 sec，54℃反应20 sec进行40个循环。