本发明提供了一种结合环境因素以及防火堤判断储油罐泄漏影响的方法，包括以下步骤：统计目标区域的气象分布，包括气温、风速、风向，同时收集目标区域的防火堤尺寸；将统计的气象分布分为夏季工况、冬季工况和典型工况；以气云浓度为目标值，建立上述三种工况的气云浓度分布图。根据实际气象条件开展模拟，使得最终得出的结果更加符合实际工况，对现场的生产更具有指导意义；同时，设置极限条件下的模拟，使得测出的结果包含目前几乎所有的工况，安全系数更高。