1. 一种结合环境因素以及防火堤判断储油罐泄漏影响的方法，其特征在于，包括以下步骤：

统计目标区域的气象分布，包括气温、风速、风向，同时收集目标区域的防火堤尺寸；

将统计的气象分布分为夏季工况、冬季工况和典型工况；

以气云浓度为目标值，建立上述三种工况的气云浓度的分布图。

2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述防火堤尺寸为：防火堤高度、防火堤绕目标储油罐的分布形状。

3. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述夏季工况是指，以夏季最高温度为气温、风速和风向以全年平均水平计量的工况。

4. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述冬季工况是指，以冬季最低温度为气温、风速和风向以全年平均水平计量的工况。

5. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述典型工况是指，以平均温度为气温、风速和风向以全年平均水平计量的工况。

6. 根据权利要求3-5任一项所述的方法，其特征在于，所述气象分布是指，以目标区域至少5年内的气象条件为基础的统计平均值。

7. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，以FLACS软件进行泄漏扩散模拟建立气云浓度三维立体分布图。