本实用新型公开了一种带有报警提示功能的骨科钢板，包括加长钢板、第一固定螺丝、第一定位螺丝、第一连接螺丝和加宽钢板，所述加长钢板的外壁上安装有加宽钢板，且加宽钢板的外壁与加长钢板固定连接，所述加长钢板的内部设有第一定位螺丝，所述第一定位螺丝的底端安装有螺丝固定套，所述第一定位螺丝一侧的加长钢板内部安装有第二定位螺丝，且第二定位螺丝的底端安装有螺丝支套，且螺丝支套的顶端与第二定位螺丝固定连接，所述加长钢板的外部设有支杆，且支杆的一端延伸至螺丝固定套的内部。本实用新型不仅实现了骨科钢板位移时自动触发式报警提示，方便了对病人腿部进行及时的提示，而且加快了患者腿骨愈合的速度。