| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2021215106818 |
|  | 发明创造名称 一种绿色建筑用热能回收装置 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）四川雪球能源环境科技集团有限公司 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2021年11月15日发出的第一次审查意见通知书（发文序号2021111001589810）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员老师： 首先非常感谢您对本申请的认真审查。申请人仔细地研究了您对本案的审查意见，针对该审查意见所指出的问题，现陈述如下：审查员在本次审查意见通知书指出说明书中记载了“一种绿色建筑用热能回收装置，包括建筑本体、第一热水管、屋顶、水箱和热转换箱，所述建筑本体的顶部固定有隔板......所述热回收箱一侧的外壁上分别安装有补水管和温水管，补水管和温水管的一端皆延伸至建筑本体的外部，用于冷水的导入和温水的排出工作”。说明书中提到了对热能进行回收，但一般热能回收针对废热，而本申请中并未公开对何种热能进行回收，也不清楚如何实现热能的再利用，该内容不清楚。说明书中提到了热回收箱和热水，但该装置并未利用废热，反而将原有的热量加热冷水，降低了原有热水温度，该装置并未利用热能，该技术手段不清楚。因此，对所属技术领域的技术人员来说，上述手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法实现，附图中也缺少实施该设想的具体产品结构，使得说明书及附图所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案，因而不符合专利法第二十六条第三款的规定。 对于审查员提出的问题，申请人认为说明书的背景技术中明确说明了大多数的绿色建筑在使用时无法对热能进行回收利用，使用温水时需要等热水自然降温，降温散失的这部分热量无法再次利用，该装置所针对的热能回收并非传统意义上的废热，而是针对用户用水所产生的废热，一般情况下，当用户需要获取热水时，打开第一热水管2底部的水龙头使得第一电磁阀16为打开状态，热水通过第一热水管2流出，当用户需要获取温水时，打开第二热水管15底部的水龙头使得第二电磁阀18为打开状态，热水通过导管17流入至热转换箱13的内部，热水与热回收箱21内部的水冷进行交换，热水降温后通过第二热水管15流出，同时，热回收箱21内部的冷水获取热量后升温并通过温水管23排出，供其他用水使用，该装置采用的热能回收方式是采用冷、热水热交换，可针对用户的需求对热能进行充分利用，可最大化的对热能进行回收，效率高且不容易产生热损，回收效果好，解决了目前绿色建筑不具备热能回收的问题。 基于上述理由，本申请人认为本申请书的说明书对于本领域技术人员来说，其技术手段是清楚的，根据本说明书记载的内容是可以实现的，此外本申请附图也不缺少实施本专利的具体产品结构，因此本说明书及附图是一个完整的技术方案，符合专利法第二十六条第三款规定。 申请人希望，上述说明能够有助于澄清审查员所指出的问题。如有不妥或欠周之处，敬请指正，申请人愿意以最大的诚意积极配合审查员的工作，以加快审查进程。 最后，申请人对审查员认真细致的工作再次表示由衷的感谢。

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2021年12月07日 | 年 月 日 |