| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2021209735992 |
|  | 发明创造名称 一种体腔热灌注用治疗装置 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）四川果岭医疗器械有限责任公司 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2021年11月01日发出的第一次审查意见通知书（发文序号2021102701994770）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

首先非常感谢您对本申请的认真审查。申请人仔细地研究了您对本案的审查意见，针对该审查意见所指出的问题，现陈述如下： 审查员在本次审查意见通知书指出连接杆20与夹持底板5的连接位置是圆周运动,本领域技术人员不清楚此时如何能够使得与夹持底板5连接的滑块18在滑槽19中做水平运动，对所属技术领域的技术人员来说，该手段是含糊不清，根据说明书记载的内容无法实现，附图中也缺少实施该设想的具体产品结构，使得说明书及附图所记载的内容不能构成一个完整的技术方案，因而不符合专利法第二十六条第三款的规定。 对于审查员提出的问题，申请人认为夹持底板5受到来自外附保温层负压引流瓶2的压动后可利用第二弹簧22的弹性以及连接杆20的带动力使滑块18在第二滑槽19内部滑动，且连接杆20作为支点，且起到一定的限位作用，避免夹持底板5移动时偏移滑块18在第二滑槽19内部滑动的区域，且夹持底板5在连接杆20的限位以及滑块18在第二滑槽19内部辅助滑动的工作下移动会有挤压适应力，产生一定的适应形变，则实现滑块18可做到在第二滑槽19内部水平滑动。 申请人进一步分析，要解决本申请的技术问题以及实现相应的技术效果，技术特征“所述夹持底板（5）的底部连接设置有滑块（18），且滑块（18）的底部以及外无菌包装袋（1）内部的底部连接设置有第二滑槽（19），所述夹持底板（5）的两侧皆连接设置有连接杆（20），且连接杆（20）的一端连接设置有连接座（21），并且连接杆（20）的一侧连接设置有第二弹簧（22）”也是必不可少的，因此，申请人主动将上述技术特征加入到权利要求1中，并对其他权利要求做适应性修改，请审查员老师在修改后的权利要求的基础上继续审查。 基于上述理由，本申请人认为本申请书的说明书对于本领域技术人员来说，其技术手段是清楚的，根据本说明书记载的内容是可以实现的，此外本申请附图也不缺少实施本专利的具体产品结构，因此本说明书及附图是一个完整的技术方案，符合专利法第二十六条第三款规定。 申请人希望，上述说明能够有助于澄清审查员所指出的问题。如有不妥或欠周之处，敬请指正，申请人愿意以最大的诚意积极配合审查员的工作，以加快审查进程。 最后，申请人对审查员认真细致的工作再次表示由衷的感谢。

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2021年12月31日 | 年 月 日 |