一种方便儿童肠镜检查的专用裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及儿童肠镜检查护理用具领域，具体涉及一种方便儿童肠镜检查的专用裤。

背景技术

[0002] 目前，儿童肠镜检查已经成为儿童下消化道疾病的常用临床诊断技术, 尽管此项检查无创伤, 但前期儿童需要通过禁食、清洁肠道等做好检查前准备，年幼儿多有恐惧心理，而部分年长儿在医务人员面前暴露隐私部位感觉羞怯，因此儿童在进行肠镜检查时，往往不能顺利进行，多有抗拒行为或抵触心理。大部分患儿在肠镜检查过程中，产生肠道排泄物，容易导致床单、衣物潮湿，儿童抵抗力低下，处于潮湿环境，增加了受凉风险。

[0003] 为增强儿童的检查舒适度，在临床上多采用无痛的方式进行肠镜检查。低体温是手术患者为手术期最常见的生理异常现象。儿童处于生长发育时期，与成人多有不同，属于高危人群。

[0004] 由于在儿童肠镜检查时，多采用可反复消毒使用的医用裤。目前的医用裤虽然能确保卫生，但部分有洁癖的儿童或患者家属心里仍存在芥蒂；并且现有的一次性裤体又存在寒冷天气下无法保暖、使用效果差的问题。

[0005] 考虑到上述的技术问题，本申请人提出一种新型的方便儿童肠镜检查的专用裤。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的是提供一种方便儿童肠镜检查的专用裤，已解决上述提到的问题。

[0007] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种方便儿童肠镜检查的专用裤，其包括裤体与套设在裤体内的内体层，在裤体与内体层的裆部开设有至臀部中部位置的开裆口；在裤体开裆口的两侧分别对称设置有可相互对接连接的接合片，在两个接合片之间连接有滑动件，滑动件沿着两个接合片的长度方向进行移动，滑动件移动方向的一侧两个接合片分离，移动方向的另一侧两个接合片接合。可通过移动滑动件控制两个接合片的接合和分离区域，从而调节裆口开口的大小和区域位置，便于操作时使用，同时又保护了儿童的隐私，减小儿童因为暴露较多产生抵触使用的现象。

[0008] 进一步地，内体层上设置有防水层，内体层与皮肤接触，作为一次性使用层。

[0009] 进一步地，裤体上设有一用于保暖的毛绒层，可采用双层加厚的毛绒形式，主要用于保暖，满足冬季使用需要，避免儿童抵抗力较弱，检查使用时容易着凉感冒的问题，裤体为可消毒清洁反复使用。

[0010] 进一步地，位于两个接合片之间连接有滑动件有两个，且两个滑动件相向布置。

[0011] 进一步地，两个滑动件在移动中，其各自对应接合片接合或分离的移动方向相反。

[0012] 进一步地，滑动件从接合片端部向接合片中部移动时，位于滑动件移动方向的另一侧两个接合片接合。

[0013] 进一步地，接合片设置为连续排列的链牙，滑动件设置为拉头。

[0014] 进一步地，设置在开裆口一侧的接合片为凹骨条，设置在开裆口另一侧的接合片为凸骨条，滑动件设置为拉块。

[0015] 进一步地，内体层与裤体可拆卸连接，具体的拆卸连接方式不限，可采用粘结、扣结等方式，内体层为一次性使用，裤体为可消毒清洁反复使用，便于更换内层。并且使用时，内体层与裤体相连接，提高了使用的有效性，避免内体层与裤体错位的问题，影响后续操作使用。

[0016] 进一步地，裤体的腰部穿设有一松紧拉绳，且在裤体的前端向腹部延伸设置有一扩容面，并在扩容面的内层粘贴有保暖片，保暖片可更换使用，在儿童肠镜检查时对保暖对儿童腹部进行保暖。

[0017] 本实用新型的有益效果为：

首先，本实用新型公开的方便儿童肠镜检查的专用裤，结构简单、新颖，采用裤体和内体层的方式，内体层可采用一次性材料，不必清洗，不必占用家长陪伴患儿的时间。

[0018] 其次，在选用材料上，本实用新型可选用一次性吸水、防渗漏材质，因为大部分患儿会有肠道排泄物，易使床单、衣物潮湿，而选用了一次性吸水、防渗漏材质，可以避免儿童长时间处于潮湿环境中，减少患者发生受凉的可能性，从而达到保暖效果。

[0019] 第三，本实用新型的技术方案通过裤体开裆口处接合片与滑动件的配合设置的结构，在未检查时，可使开裆口呈闭合状态，在检查时，也可根据需要调整开裆口开口处的大小与位置，操作便捷，并且很好的保护了隐私，有利于提高患者及家属的满意度。

附图说明

[0020] 图1为方便儿童肠镜检查的专用裤的结构示意图。

[0021] 图2为方便儿童肠镜检查的专用裤的接合片对接闭合时的结构示意图。

[0022] 图3为方便儿童肠镜检查的专用裤的滑动件移动中开裆口的示意图。

[0023] 其中：1、裤体；2、内体层；3、开裆口；4、接合片；5、滑动件；6、毛绒层；7、松紧拉绳；8、扩容面。

具体实施方式

[0024] 下面将接合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0025] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下接合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略本领域技术人员所知晓的技术常识。

[0026] 如图1和图2所示，该方便儿童肠镜检查的专用裤包括裤体1与套设在裤体1内的内体层2，其中，在裤体1与内体层2的裆部均开设有至臀部中部位置的开裆口3。

[0027] 在使用时，内体层2与皮肤接触，可优选在内体层2上设置有防水层，起到防水作用，在一定程度上避免从肛门处溢流的液体打湿裤体1。

[0028] 而在裤体1上设有一毛绒层6，用于保暖，满足冬季使用需要，避免儿童抵抗力较弱，检查使用时容易着凉感冒的问题。

[0029] 本申请内体层2为一次性使用，而裤体1为可消毒清洁反复使用，既保证了冬季使用时的保暖需求，又确保的使用的卫生，避免部分孩童或孩童父母心里对卫生安全的在意与膈应。

[0030] 可优选裤体1的长度大于内体层2的长度，在保证高性能条件使用的情况下，节省一定的成本资源。当然，应该说明的是，将内体层2的材料设置为防水材料也在本申请的保护范围。

[0031] 其中，可进一步优选令内体层2与裤体1可拆卸连接，具体的拆卸连接方式不限，可采用粘结、扣结等方式，内体层2为一次性使用，裤体1为可消毒清洁反复使用，便于更换内层。

[0032] 并且使用时，内体层2与裤体1处于连接状态，提高了使用的有效性，避免内体层2与裤体1错位的问题，影响后续操作使用。

[0033] 在本申请设计中，在裤体1开裆口3的两侧分别对称设置有可相互对接连接的接合片4，接合片4仅仅设置在裤体1开裆口3的两侧，而未设置在内体层2开裆口3的两侧，不影响内体层2与皮肤接触的接触感。

[0034] 在两个接合片4之间连接有滑动件5，滑动件5沿着两个接合片4的长度方向进行移动，其中，滑动件5移动方向的一侧两个接合片4分离，移动方向的另一侧两个接合片4接合。

[0035] 通过移动滑动件5控制两个接合片4的接合和分离区域，从而调节裆口开口的大小和区域位置，便于操作时使用，同时又保护了儿童的隐私，减小儿童因为暴露较多产生抵触使用的现象。

[0036] 其中，作为本申请一种补充式设计，令位于两个接合片4之间连接有滑动件5有两个，且两个滑动件5相向布置。在实际使用中，两个滑动件5在移动中，其各自对应接合片4接合或分离的移动方向相反。

[0037] 如图3所示，还可令滑动件5从接合片4端部向接合片4中部移动时，位于滑动件5移动方向的另一侧两个接合片4接合。

[0038] 即两个滑动件5之间区域内的接合片4处于分离区域状态，其余位置处为接合状态，在使用时，调节两个滑动件5即可实现对开口大小，以及开口位置的调整，操作简单、便捷，适应性强，满足不同孩童的适应性使用需要。

[0039] 作为本申请的一种实施方式，可将接合片4设置为连续排列的链牙，滑动件5设置为拉头，通过拉头在两链牙上的移动，链牙的分离与闭合实现裆口的开闭大小与位置的调节。

[0040] 作为本申请的一种实施方式，令设置在开裆口3一侧的接合片4为凹骨条（图未示），设置在开裆口3另一侧的接合片4为凸骨条，滑动件5设置为拉块，采用凸骨条的方式，通过拉块调节凸骨条的接合与分离，反复使用，且成本低。

[0041] 当然，本申请的腰部也如常规使用设计，在裤体1的腰部也穿设有一松紧拉绳7，便于调节松紧。

[0042] 并且，为了提高儿童肠镜检查腹部位置的保暖，与提高使用的舒适感，在裤体1的前端向腹部延伸设置有一扩容面8，扩容面8位于使用者腹部位置处，并且，在扩容面8的内层粘贴有保暖片，保暖片可更换使用，在儿童肠镜检查时对保暖对儿童腹部进行保暖，并且降低使用后腹部的不适感。

[0043] 在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0044] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。