| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2021230228811 |
|  | 发明创造名称 一种方便病人排便的专用护理病床 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）四川绵阳四0四医院 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2022年03月30日发出的第一次审查意见通知书（发文序号2022032600798900）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员老师： 您好，非常感谢您对本申请的耐心细致审查，针对审查员老师您指出的问题，本申请人作出如下答复： 首先，针对审查员老师您指出的“电动伸缩杆的伸缩柱表面与竖杆固定连接，竖杆与盖板固定连接，且电动伸缩杆一侧设置的固定套筒与接便盒的定位板配合使用,则该接便盒与竖杆上的盖板均通过电动伸缩杆的推动同步进行伸缩，不清楚如何实现盖板向内移动而露出接便盒的效果”的问题，本申请人作出如下答复：说明书中提到“排便完毕后，可以反向启动电动伸缩杆4，电动伸缩杆4会带动盖板8和接便盒2进行移动，盖板8会将落便孔3遮盖，同时接便盒2会移动至病床本体1的外部”，即盖板向落便孔内移动时，接便盒会露出病床本体1的外部。 同时，针对审查员老师您指出的“转动杆设置在接便盒的下方，向上拉动转动杆使得该稳定块与稳定框之间的距离更近，如何使得稳定块脱离稳定框，不清楚此时的接便盒如何取出”的问题，本申请人作出如下答复：说明书中提到“当需要对粪便进行处理时，操作人员可以向上拉动转动杆10，转动杆10会进行旋转，从而使得稳定块12脱离稳定框13，此时操作人员，可以将接便盒2取下”，向上拉动转动杆的右端，转动杆是通过转动件与接便盒的底部转动连接，即转动杆的左端就会下降，从而带动稳定块下降，稳定块会与稳定框脱离，两者脱离后，接便盒可直接取下。 因此，本申请文件的中的说明书及附图所记载的内容能构成一个清楚的技术方案，符合专利法第26条第3款的规定。 综上所述，申请人相信，申请文件已经克服了第一次审查意见通知书中所指出的各种缺陷，并克服了其他一些形式上的缺陷，符合《专利法》和《实施细则》以及《专利审查指南》的有关规定。希望审查员在考虑上述意见后，能早日批准本申请文件。

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2022年06月10日 | 年 月 日 |