本发明公开了一种换流站直流设备状态数据采集、分析的系统及方法，该方法包括以下步骤：采用带摄像头的手持式设备利用图像识别技术非接触采集数据，并通过无线方式上传至服务器；设置检索条件，对服务器内的数据库进行查询，查询结果显示，完成检索结果；设置预测条件，采用php-ml分析工具，进行建模，得到预测结果；根据预测结果判断是否越界，如果越界，显示报警信息，并显示解决办法，完成预测；如果没有越界，显示据测结果，完成预测。本发明利用图像识别技术非接触采集机械仪表数据、图表数据，避免了人工采集时出现的读数误差。