1. 一种用于绘制等值线的辅助装置，其特征在于：包括支撑杆（1）、连接杆（2）、夹持件（14）和经纬仪（17），所述支撑杆（1）顶部通过轴活动设置有支撑件（5），所述支撑件（5）的外部活动活动设置有固定螺栓（6），所述支撑架（5）的内部活动设置有伸缩杆（7），所述伸缩杆（7）的底部连接有限位环（3），所述伸缩杆（7）的顶部设置有支撑套（23），所述支撑套（23）的内部活动设置有第二连接螺栓（12），所述第二连接螺栓（12）的一端设置有第一调节件（9），所述第一调节件（9）的一侧连接有把手（8），所述第一调节件（9）的顶部设置有第一连接螺栓（10），所述第一连接螺栓（10）上设置有第二调节件（13），所述第二调节件（13）的顶部固定有夹持件（14）。

2. 根据权利要求1所述一种用于绘制等值线的辅助装置，其特征在于：所述支撑杆（1）在支撑架（5）的底部设置有三个，所述支撑杆（1）的一侧通过轴活动设置有连接杆（2）。

3. 根据权利要求2所述一种用于绘制等值线的辅助装置，其特征在于：所述连接杆（2）的一端活动设置有套环（4），所述套环（4）的内部与伸缩杆（7）滑动连接。

4. 根据权利要求1所述的一种用于绘制等值线的辅助装置，其特征在于：所述夹持件（14）内部的中心位置固定有固定台（15），所述固定台（15）的内部设置有磁铁（16），所述固定台（15）的顶部固定有连接板（11），所述连接板（11）的顶部设置有经纬仪（17）。

5. 根据权利要求1所述一种用于绘制等值线的辅助装置，其特征在于：所述夹持件（14）内部的底部设置有滑轨（25），所述滑轨（25）的顶部滑动设置有夹持板（26），所述夹持板（26）的一端与连接板（11）的外部相互连接。

6. 根据权利要求1所述一种用于绘制等值线的辅助装置，其特征在于：所述夹持板（26）外部的一侧连接有弹簧（24），所述弹簧（24）的一端与夹持件（14）相互连接。

7. 根据权利要求1所述一种用于绘制等值线的辅助装置，其特征在于：所述经纬仪（17）内部设置有无线模块（18），所述经纬仪（17）顶部设置有风速传感器（21），所述风速传感器（21）的顶部设置有风向标（22）。

8. 根据权利要求7所述的一种用于绘制等值线的辅助装置，其特征在于：所述经纬仪（17）顶部的一侧设置有温度传感器（19），所述经纬仪（17）顶部的另一侧设置有湿度传感器（20）。