| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2020102501151 |
|  | 发明创造名称 一种基于云平台的工厂能源监控和管理系统 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）成都普朗克科技有限公司 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2022年10月17日发出的第一次审查意见通知书通知书（发文序号2022101202662090）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员老师， 您好！申请人收到您对本申请作出的第一次审查意见通知书，经认真研读，现陈述如下： 关于对“权利要求1不符合专利法第22条第3款的规定”的陈述： 权利要求修改： 申请人将权利要求2-3的内容补充到权利要求1中，删除权利要求2-3，并适宜性调整权利要求番号。 本申请修改后的权利要求1（以下简称本权1）提出一种基于云平台的工厂能源监控和管理系统，与对比文件1相比至少存在以下区别技术特征： 1、所述能源监测装置包括测量芯片及其连接的集成传输模块； 2、所述智能通信终端内置多通道控制算法，所述多通道控制算法中的一路通道将服务层计算规则下载，在智能通信终端对采集数据进行边缘计算，在传输层终端判定超控报警情况，报警数据通过特定通道立即在现场控制室声光电警示；另一路对普通数据按照传输设定间歇定时上传；在遇到网络故障或者网络延时等情况下，对异常数据传输执行后进先出的策略由第三个通道传输； 3、所述传输层包括智能通信转换模块及其连接的智能通信终端，所述智能通信转换模块连接所述能源监测装置，用于将现场串口网络和无线网络协议转换为TCP/IP协议，所述智能通信终端用于对所述能源数据进行分类，定时上传到服务层，对能源数据中超过预设阈值的报警数据立即上传到服务层。 由此可见，感知层中的电表、能源监测装置和传输层中的智能通信转换模块、智能通信终端均一一对应连接，且为有线的串口连接，布置在现场点位。传输层中的智能通信终端在现场点位层面，最后对协议转换后的能源数据进行分类，定时上传到服务层，对能源数据中超过预设阈值的报警数据立即上传到服务层。因此，服务层中的服务器相当于数据集中地，分布在各个现场点位的感知层和传输层用于采集并处理能源数据，形成星状分布。而对比文件1结合对比文件2和对比文件3均不是该分布特征。 上述区别技术特征中，服务器相当于云平台，感知层和传输层能够进行快速部署。 综上所述，申请人认为本申请修改后的权利要求1符合专利法第22条第3款的规定。 二、关于对“权利要求2-6不符合专利法第22条第3款的规定”的陈述： 在独立权利要求1符合专利法第22条第3款的基础上，其修改后的从属权利要求2-4也符合专利法第22条第3款的规定。 综上所述，申请人修改了申请文件，克服了存在的缺陷，请审查员在以上的基础上继续对本申请进行审查。如果仍不同意上述修改和陈述的内容，恳请审查员再给予一次修改文件或陈述意见的机会。申请人愿意以最大的诚意积极配合审查员工作，以加快审查进程。 最后，对审查员认真细致的工作再次表示由衷的感谢。

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2023年01月06日 | 年 月 日 |