| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2019106985194 |
|  | 发明创造名称 一种可变径输送套管和医疗器械套装 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）宋勇 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2022年10月28日发出的第N次审查意见通知书通知书（发文序号2022102503000610）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的国家知识产权局： 申请人收到了国家知识产权局对申请号为2019106985194发出的第二次审查意见通知书。申请人首先感谢审查员对完善本专利申请所作的辛勤劳动，申请人仔细阅读了审查意见通知书正文，按通知书的要求进行了修改，申请人提出以下意见，希望和审查员商榷： 一、修改说明 1，将权利要求2和3中的技术特征加入到原权利要求1中形成新的权利要求1。 2.删除原权利要求2-3，并修改其他权利要求的编号及引用关系。 上述修改未超出原说明书和权利要求书的记载范围，符合专利法第33条的规定。 二、关于权利要求1的创造性 权利要求1与对比文件1的区别至少在于：1）第一输送鞘管包括弹性连接件和沿着周向方向设置的依次对接的能够支撑并围合成管腔的壁条，所述弹性连接件分别与所述壁条连接使得相邻的壁条之间弹性连接；所述弹性连接件密封所述相邻的壁条之间的对接处，所述弹性连接件为弹性密封层，覆盖所述第一输送鞘管的内侧或/和外侧。所述扩张机构包括第一连杆、第二连杆和推动部；所述推动部设置在所述第二输送鞘管的近端并能够沿着第二输送鞘管的轴向方向滑动；所述第一连杆靠近所述第二输送鞘管的近端的远端且第一连杆的一端转动连接在所述第二输送鞘管的外壁上；所述第二连杆位于第一连杆和推动部之间且其两端分别与第一连杆和推动部转动连接；所述第一连杆和第二连杆的数量分别与所述壁条的数量一一对应；任一所述壁条相邻的两侧的壁条对称设置，所述第一连杆和第二连杆与所述壁条的中心线对应设置。 基于上述区别技术特征，本发明能够通过可变径的第一输送鞘管在皮肤的切口处利用人体皮肤组织的弹性进行短时间的扩张，完成手术步骤；并且实现第一输送鞘管的相对封闭，弹性连接件形成一个完整的管套层，防止异物通过缝隙进入人体内。 对比文件1公开了一种用于与接入装置一起使用的输送护套装置，其所公开的技术内容并未公开上述区别，也未达到本申请的技术效果，因此，修改后的权利要求1相比较于对比文件1具有突出的实质性特点和显著的进步。 对比文件2公开了一种柔性人体器官扩张器的结构，其所公开的内容包括沿轴线方向设置并形成力矩的U形弹性丝，以及沿轴向方向设置的终止块；本申请公开的沿着周向方向设置的依次对接的能够支撑并围合成管腔的壁条，弹性连接件为弹性密封层，覆盖所述第一输送鞘管的内侧或/和外侧，形成周向方向的力，可见，对比文件2所公开的技术方案与本申请的结构方案完全不同，并且截然相反，显然，对比文件2所公开的技术方案不具有形成一个完整的管套层的技术效果，二者的技术方案并不具有可比性，也无任何技术启示，对比文件2并未公开上述区别，也未达到本申请的技术效果，因此，修改后的权利要求1相比较于对比文件2具有突出的实质性特点和显著的进步。 对比文件3公开了一种扩张系统，其所公开的技术内容并未公开上述区别，也未达到本申请的技术效果，因此，修改后的权利要求1相比较于对比文件3具有突出的实质性特点和显著的进步。 对比文件4(US2009192485A1)公开了一种用于从管状血管中移除物体的装置，其所公开的技术内容并未公开上述区别，也未达到本申请的技术效果，因此，修改后的权利要求1相比较于对比文件4具有突出的实质性特点和显著的进步。 对比文件5(CN107049440A)公开了一种带直推结构的可变直径套管组件，其所公开的技术内容并未公开上述区别，也未达到本申请的技术效果，因此，修改后的权利要求1相比较于对比文件5具有突出的实质性特点和显著的进步。 审查意见指出，在对比文件1的基础上结合对比文件2-5以及本领域的常规技术手段即可达到本申请所保护技术方案，对此，申请人认为： 首先，对比文件1-5以及本领域的公知常识并未公开上述区别； 其次，对比文件2所公开的内容与本申请的技术方案完全不同，并且截然相反，二者的技术方案并不具有可比性，也无任何技术启示，若将对比文件2中的技术方案应用对比文件1中，作为不具有创造性的本领域技术人员，若不进行创造性的改变，其之间的结合显然无法达到本申请的技术效果，因此，在对比文件1的基础上结合对比文件2-5以及本领域的常规技术手段并不能够达到本申请所保护技术方案。 综上所述，权利要求1相对于对比文件1-5和公知常识具有突出的实质性特点和显著的进步，因而，权利要求1具有创造性。 三、关于权利要求2-5的创造性 基于同样的理由，权利要求2-5也必然具有创造性。 综上所述，本申请文件公开的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具有创造性。如有问题，望及时联系申请人18091185277，给予再次答复的机会。 请审查员继续审查。 致礼 申请人：宋勇 2023年01月09日

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2023年01月10日 | 年 月 日 |