意 见 陈 述 书 正 文

尊敬的国家知识产权局：

申请人收到了国家知识产权局对申请号为2019103003220发出的第一次审查意见通知书。申请人首先感谢审查员对完善本专利申请所作的辛勤劳动，申请人仔细阅读了审查意见通知书正文，并按通知书的要求进行了修改：

一、修改说明

1.将权利要求2-4中的附加技术特征加入到权利要求1中，并将权利要求1的主题修改为“一种非疾病诊断目的的绵羊肺炎支原体抗体间接血凝检测方法的建立方法”，形成新的权利要求1，以克服权利要求书不符合专利法25的规定。

2.删除权利要求2-4，并相应的修改其他权利要求的编号和引用关系，以上修改没有超出原权利要求书和说明书的范围。

二、关于修改后的权利要求1的创造性

修改后的权利要求1与对比文件1的区别在于：步骤1）中的制备绵羊肺炎支原体抗原具体为：诱导表达纯化绵羊肺炎支原体黏附素基因p113的C端重组蛋白工程菌，作为抗原，所述抗原的蛋白浓度为164μg/ml；

所述步骤2）中的制备绵羊红细胞具体为：无菌采取健康绵羊颈静脉血等体积加入灭菌的阿氏液，置于4℃冰箱静置，之后用纱布过滤，3000rmp\min 离心10imn，弃去上清，反复洗涤5次，配制成5%的红细胞悬液；将5%红细胞悬液于磁力搅拌器上以低转速进行搅拌，并且逐滴加入1/5 体积的2.5%的戊二醛,醛化5 个小时。取1：20 000 鞣酸加入到等体积的5%的醛化红细胞悬液中震荡混匀，37℃孵育30 min，用pH6.4 的PBS 洗涤3 次，洗涤完毕后，用PH7.2 的PBS 恢复到原体积，制备得到浓度为5%的绵羊红细胞；

对绵羊红细胞进行致敏处理具体为：以1:20、1:40、1:80、1:160、1:320 共5 个稀释度用来稀释抗原,让其分别与等量5%醛化鞣酸化红细胞混合，37℃水浴致敏60 min,用含1% BSA的0.15 mol/L pH7.2 的PBS 洗2 次后，再用此稀释液配成1%的致敏红细胞悬液，用此五个浓度抗原致敏的红细胞分别检测绵羊肺炎支原体的阳性血清。

基于上述区别技术特征，本发明通过克隆表达绵羊肺炎支原体黏附素基因p113的C端重组蛋白，并以该蛋白作为抗原致敏健康绵羊红细胞，通过筛选抗原的最佳致敏浓度，以及最适的反应条件，建立特异性强，敏感性好，符合率高的绵羊肺炎支原体抗体间接血凝检测方法；该方法将操作简单不借助特殊设备，可以在基层实现快速检测，为绵羊肺炎支原体的感染或疫苗免疫后的抗体水平检测提供有力工具。

使用间接血凝与绵羊肺炎支原体全菌蛋白包被间接ELISA方法检测结果做对比时，在对8份健康未感染血清进行检测时，间接血凝检出0份阳性，ELISA方法检出0份阳性；对50份感染阳性血清进行检测时，间接血凝方法检出49份阳性，ELISA方法检出46份阳性；对比两种方法其敏感性为93.88%，诊断符合率为91.66%，假阳性率为18.18%，假阴性率为6.12%。

对比文件1（“应用间接血凝试验检测绵羊肺炎支原体血清抗体”，屈勇刚等，中国畜牧兽医学会家畜传染病学分会第六届全国会员代表大会暨第11次学术研讨会论文集，第 998-1001页，2005年09月）没有公开上述区别技术特征和技术效果，因此，修改后的权利要求1相对于对比文件1具有预料不到的技术效果。

对比文件2 (“绵羊肺炎支原体P113蛋白C端重复区的表达及其免疫原性”，杨发龙等，中国兽医科学，第43卷第07期，第733-737页，2013年）也没有公开上述区别技术特征和技术效果，因此，修改后的权利要求1相对于对比文件2具有预料不到的技术效果。

且上述区别技术特征也不是本领域的公知常识，因此修改后的权利要求1相对于对比文件1和2以及公知常识具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具有创造性。

三、关于修改后的权利要求2-6的创造性

基于相同理由，在修改后的权利要求1具有创造性的前提下，修改后的权利要求2-6也必然具有创造性。

综上所述，本申请文件公开的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具有创造性。如有问题，望及时联系申请人或代理人，给予再次答复的机会。

请审查员继续审查。

致礼

申请人:西南民族大学

2023年5月19日