意见陈述书附页

申请号：201811097310.4

尊敬的审查员：

本意见陈述是针对国家知识产权局于2023年07月11日发出的关于《一种基于连杆驱动的膝关节外骨骼机构》的第二次审查意见通知书，对于审查员在第二次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下意见陈述。

意见陈述

1、针对权利要求1的创造性

本申请权利要求1请求保护一种基于连杆驱动的膝关节外骨骼机构。对比文件1公开了一种关节驱动装置。权利要求1与对比文件1相比至少具有以下区别技术特征：

1）大腿支撑杆（1）和小腿支撑杆（7）之间设置关节装置（6），关节装置（6）包括相互啮合的大腿齿形关节件（6.1）和小腿齿形关节件（6.4），大腿齿形关节件（6.1）和小腿齿形关节件（6.4）通过连接件一连接，并且两者均可绕着所述连接件一转动；连接件一具体为带销轴的连接块一（6.2）、与连接块一（6.2）相扣合的连接块二（6.3）以及销轴螺帽（6.5）。

2）驱动机构包括电机和与所述电机相连接的谐波减速器，谐波减速器的另一端与摇杆连接。驱动机构（2）还包括连接件三（2.3），连接件三（2.3）设置在电机（2.2）的电机座（2.1）和减速器（2.4）之间，连接件三（2.3）与大腿支撑杆（1）连接。

3）连接件二的结构未被对比文件1公开。

针对上述区别技术特征，本申请实际解决的技术问题为：提供一种结构简化、仿生性较强且传动精度高的膝关节外骨骼机构。

首先，鉴于以上对区别技术特征的分析，可见对比文件1与本申请的膝关节外骨骼机构存在较大差别，并且能够实现同一驱动方式的构件结构变化多端，那么在对比文件1公开内容的基础上，本领域技术人员更有动机获得对比文件1给出的驱动方式。

其次，对比文件2公开的是一种仿生关节，其旨在增加仿生关节的自由度，给出了如下技术启示：1）通过第一连杆33、第二连杆39以及第一转轴34、第二转轴35、轴承等组成关节结构的内容。2）为了解决仿生关节的自由度问题，其第[0048]段还公开了“第一齿轮31靠近第一连杆33的一表面设有限定第一齿轮31绕第一转轴34转动角度的第一限位部311；第二齿轮32靠近第一连杆33的一表面设有限定第二齿轮32绕第二转轴孔334之轴线转动角度的第二限位部321”，进而可以实现人体上肢和下肢在运动时有一定的活动范围，更好的模拟人体的运动。因此，对比文件2同时给出了以上2个技术启示，即便将其结合到对比文件1中，为了解决关键的灵活性以及拟人性问题，本领域技术人员更有动机将以上2个技术启示加以应用。而非孤立地只采用其中1个。显然，将对比文件2的技术启示运用到对比文件1中，并不能显而易见地获得本申请的整体技术方案。

再者，本申请权利要求1获得了显著的技术效果，本发明具有结构简单、仿生性较强且兼具齿形传动精度高的特点，同时，其质量轻便且制造成本较低，可以很好地辅助下肢中风患者，并为运动困难的老年人提供助力。

综上，本申请权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步， 具备专利法第22 条第3 款规定的创造性。

申请人认为，以上陈述克服了审查意见中所指出的所有缺陷，希望审查员以此为基础继续审查该发明申请并予以授权。如果审查员认为本申请仍有不符合专利法规定之处，恳请再给予修改/陈述意见的机会。

最后对审查员认真细致的工作再次表示感谢。