权利要求书

1、一种燕麦粉糊化度的测定方法，其特征在于，包括以下步骤：先利用低浓度的氯化钾/氢氧化钾混合溶液作为助溶剂使得燕麦粉中的糊化淀粉完全溶解得到待测样品，同时利用高浓度的氯化钾/氢氧化钾混合溶液使燕麦粉完全糊化得到全糊化样品；再利用酶将待测样品和全糊化样品中的糊化淀粉水解为还原糖，之后利用3,5-二硝基水杨酸试剂与还原糖反应生成棕红色的氨基化合物，氨基化合物在540 nm 附近有最大吸光度，利用紫外分光光度计测定待测样品和全糊化样品的吸光度，并根据公式计算出燕麦粉糊化度；

包括以下步骤：

步骤1、称取两等份燕麦粉，一份燕麦粉中加入低浓度的氯化钾/氢氧化钾混合溶液进行增溶处理得到待测样品，另一份燕麦粉中加入高浓度的氯化钾/氢氧化钾混合溶液进行糊化处理得到全糊化样品，磁力搅拌；

步骤2、分别向所述待测样品和全糊化样品中加入醋酸钠缓冲液，涡旋混合均匀，制备得到待测样品悬浮液和全糊化样品悬浮液；

步骤3、取等量的待测样品悬浮液和全糊化样品悬浮液，分别加入β-淀粉酶溶液，另取等量的待测样品悬浮液加入蒸馏水，作为空白样品，水浴孵育，之后离心处理，弃沉淀，得到待测样品上清液、全糊化样品上清液和空白样品上清液；

步骤4、分别移取等量待测样品上清液、全糊化样品上清液和空白样品上清液于具塞刻度试管中，再加入3,5-二硝基水杨酸试剂，混合均匀，沸水浴5 min，立即冷却，加蒸馏水稀释至刻度，盖上盖子摇匀，用紫外分光光度计进行比色测定并计算得到燕麦粉糊化度；

所述步骤1中燕麦粉的粒径小于等于300 m，所述低浓度的氯化钾/氢氧化钾混合溶液中氯化钾和氢氧化钾的体积摩尔浓度分别为5080 mM和2040 mM，所述燕麦粉与低浓度的氯化钾/氢氧化钾混合溶液的配比为20 mg：5 mL30 mg：5 mL，所述高浓度的氯化钾/氢氧化钾混合溶液中氯化钾和氢氧化钾的体积摩尔浓度分别为100120 mM和 350380 mM，所述燕麦粉与高浓度的氯化钾/氢氧化钾混合溶液的配比为20 mg：5 mL30 mg：5 mL

；

所述步骤1中增溶处理和糊化处理的条件为：磁力搅拌时间为3040 min，磁力搅拌速率为120160 rpm。

2、根据权利要求1所述的测定方法，其特征在于，所述步骤2中醋酸钠缓冲液的体积摩尔浓度为100120 mM，醋酸钠缓冲液与待测样品和全糊化样品的体积比均为30 mL：5 mL；醋酸钠缓冲液的pH为4.75。

3、根据权利要求1所述的测定方法，其特征在于，所述步骤3中水浴孵育条件是在50oC水浴中孵育45 min，每15 min旋转5 s；所述离心处理条件是于10000 rpm/min离心5 min。

4、根据权利要求1所述的测定方法，其特征在于，所述步骤3中待测样品悬浮液、全糊化样品悬浮液与β-淀粉酶酶液的体积比均为2 mL：10 L，待测样品悬浮液与蒸馏水体积比为2 mL：10 L。

5、根据权利要求1所述的测定方法，其特征在于，所述步骤4中的3,5-二硝基水杨酸试剂的制备方法为：称取9.165 g 的3,5-二硝基水杨酸溶于少量热蒸馏水中，溶解后加入10%氢氧化钾溶液426 mL，再加入20 mL丙三醇，摇匀，冷却后定容至1000 mL，即制成3,5-二硝基水杨酸试剂，贮于棕色试剂瓶中放置一周后备用。

6、根据权利要求1所述的测定方法，其特征在于，所述步骤4中的待测样品上清液、全糊化样品上清液和空白样品上清液与3,5-二硝基水杨酸试剂体积比均为0.3 mL：3 mL 0.5 mL：3 mL。

7、根据权利要求1所述的测定方法，其特征在于，所述步骤4中的利用紫外可见分光光度计进行比色测定，检测波长为540 nm。所述的燕麦粉糊化度的计算公式为X= (A1 – A0 )/(A2– A0 )  100；

其中，X为燕麦粉糊化度，A0为空白样品的吸光度，A1为待测定样品的吸光度，A2为全糊化样品的吸光度。